## Прайс-лист Kentatsu 2012
Прайс-лист на оборудование KENTATSU 2012
Рекомендованные розничные цены на оборудование KENTATSU для использования юридическими лицами (частными предпринимателями), реализующими оборудование на территории Российской Федерации.
Разделы:
Split, Multi, Packaged
1. Кондиционеры настенного типа
2. Кондиционеры канального типа
2.1. Спедненапорные
2.2. Высоконапорные
3. Кондиционеры кассетного типа
4. Кондиционеры универсального типа
5. Кондиционеры напольного типа
6. Мультисистемы
7. Крышный кондиционер
8. Шкафной кондиционер
9. Дополнительное оборудование для Сплит-систем
DX PRO
10. Система DX PRO II
11. Система DX PRO III. Наружные блоки
12. Система DX PRO III. Внутренние блоки
13. Дополнительное оборудование для систем DX PRO II и DX PRO III
14. Фанкойлы
Примечание:
1.Рекомендованные розничные цены на оборудование KENTATSU для использования юридическим лицами (частными предпринимателями), реализующими оборудование на территории Российской Федерации
2. Условная единица эквивалентна 1 ДОЛЛАРУ. Расчеты между юридическим лицами (частными предпринимателями) и их клиентами осуществляются в российских рублях по курсу ЦБ РФ

## Интерактивный прайс-лист (hidden)
Прайс-лист на оборудование KENTATSU 2012
Рекомендованные розничные цены на оборудование KENTATSU для использования юридическими лицами (частными предпринимателями), реализующими оборудование на территории Российской Федерации. | [5 empty] | Разделы:
Split, Multi, Packaged
1. Кондиционеры настенного типа
2. Кондиционеры канального типа
2.1. Спедненапорные
2.2. Высоконапорные
3. Кондиционеры кассетного типа
4. Кондиционеры универсального типа
5. Кондиционеры напольного типа
6. Мультисистемы
7. Крышный кондиционер
8. Шкафной кондиционер
9. Дополнительное оборудование для Сплит-систем
| Дата: |  | 1 | марта | 2012
DX PRO
10. Система DX PRO II
| 1 | у.е. | = | 1 | руб. | 11. Система DX PRO III. Наружные блоки
12. Система DX PRO III. Внутренние блоки
13. Дополнительное оборудование для систем DX PRO II и DX PRO III
14. Фанкойлы
Примечание:
1.Рекомендованные розничные цены на оборудование KENTATSU для использования юридическим лицами (частными предпринимателями), реализующими оборудование на территории Российской Федерации
2. Условная единица эквивалентна 1 ДОЛЛАРУ. Расчеты между юридическим лицами (частными предпринимателями) и их клиентами осуществляются в российских рублях по курсу ЦБ РФ
3. Интерактивный прайс - лист - утилита для формирования цены в рублях.

## Настенный тип
Кондиционеры настенного типа
Класс мощности
Кондиционеры настенного типа |  |  | 21 | 26 | 35 | 53 | 61 | 70
Класс мощности
Дата |  | 1 марта 2012 | 21 | 26 | 35 | 53 | 61 | 70
Курс 1 у.е. | = | 1
ВНУТРЕННИЙ БЛОК |  | R-410A | KSGH21HFAN1 | KSGH26HFAN1 | KSGH35HFAN1 | KSGH53HFAN1 | KSGH61HFAN1 | KSGH70HFAN1
НАРУЖНЫЙ БЛОК |  |  | KSRH21HFAN1 | KSRH26HFAN1 | KSRH35HFAN1 | KSRH53HFAN1 | KSRH61HFAN1 | KSRH70HFAN1
Производительность | кВт | Охлаждение | 2.05 | 2.64 | 3.52 | 5.27 | 6.15 | 7.03
|  | Нагрев | 2.34 | 2.93 | 3.81 | 5.57 | 6.74 | 7.91
Цена комплекта | у.е. | С пультом управления KIC-51H | 1100 | 1181 | 1320 | 1868 | 2208 | 2609
ВНУТРЕННИЙ БЛОК |  | R-410A | KSGH21HFAN1-W | KSGH26HFAN1-W | KSGH35HFAN1-W | KSGH53HFAN1-W | KSGH61HFAN1-W | KSGH70HFAN1-W
НАРУЖНЫЙ БЛОК |  |  | KSRH21HFAN1 | KSRH26HFAN1 | KSRH35HFAN1 | KSRH53HFAN1 | KSRH61HFAN1 | KSRH70HFAN1
Производительность | кВт | Охлаждение | 2.05 | 2.64 | 3.52 | 5.27 | 6.15 | 7.03
|  | Нагрев | 2.34 | 2.93 | 3.81 | 5.57 | 6.74 | 7.91
Цена комплекта | у.е. | С пультом управления KIC-51HS | 1138 | 1227 | 1375 | 1941 | 2296 | 2724
ВНУТРЕННИЙ БЛОК |  | R-410A |  | KSGH26HZAN1 | KSGH35HZAN1 | KSGH53HZAN1
НАРУЖНЫЙ БЛОК |  | Inverter |  | KSRH26HZAN1 | KSRH35HZAN1 | KSRH53HZAN1
Производительность | кВт | Охлаждение |  | 2,64(1,025~3,22) | 3,5(1,29~4,25) | 5,3(1,8~5,86)
|  | Нагрев |  | 2,93(1,025~4,04) | 4,1 (1,4~6,0) | 5,3(1,9~6,15)
Цена комплекта | у.е. | С пультом управления KIC-51H |  | 1576 | 1717 | 2482
ВНУТРЕННИЙ БЛОК |  | R-410A | KSGJ21HFAN1 | KSGJ26HFAN1 | KSGJ35HFAN1 | KSGJ53HFAN1 | KSGJ61HFAN1 | KSGJ70HFAN1
НАРУЖНЫЙ БЛОК |  |  | KSRJ21HFAN1 | KSRJ26HFAN1 | KSRJ35HFAN1 | KSRJ53HFAN1 | KSRJ61HFAN1 | KSRJ70HFAN1
Производительность | кВт | Охлаждение | 2.05 | 2.64 | 3.51 | 5.27 | 6.15 | 7.03
|  | Нагрев | 2.34 | 2.78 | 4.1 | 5.42 | 6.74 | 7.62
Цена комплекта | у.е. | С пультом управления KIC-53H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Цена комплекта | у.е. | С пультом управления KIC-72H | Цены спрашивайте у продавца
ВНУТРЕННИЙ БЛОК |  | R-410A | KSGC21HFAN1 | KSGC26HFAN1 | KSGC35HFAN1 | KSGC53HFAN1 | KSGC61HFAN1 | KSGC70HFAN1
НАРУЖНЫЙ БЛОК |  |  | KSRC21HFAN1 | KSRC26HFAN1 | KSRC35HFAN1 | KSRC53HFAN1 | KSRC61HFAN1 | KSRC70HFAN1
Производительность | кВт | Охлаждение | 2.05 | 2.64 | 3.51 | 5.27 | 6.15 | 7.03
|  | Нагрев | 2.34 | 2.64 | 3.66 | 5.42 | 6.45 | 7.32
Цена комплекта | у.е. | С пультом управления KIC-53H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Цена комплекта | у.е. | С пультом управления KIC-72H | Цены спрашивайте у продавца
Цены на дополнительное оборудование см. на стр.
Дополнительное оборудование для Сплит-систем

## Канальный тип
Класс мощности
Кондиционеры канального типа |  |  | 53 | 70 | 105 | 140 | 176 | 240 | 280 | 440 | 570
Дата |  | 1марта2012
Курс 1 у.е. | = | 1
Средненапорные
ВНУТРЕННИЙ БЛОК |  | R-410A | KSKT53HFAN1 | KSKT70HFAN1 | KSKT105HFAN3 | KSKT140HFAN3 | KSKT176HFAN3
НАРУЖНЫЙ БЛОК |  |  | KSUN53HFAN1 | KSUN70HFAN1 | KSUN105HFAN3 | KSUN140HFAN3 | KSUN176HFAN3
Производительность | кВт | Охлаждение | 5.27 | 7.03 | 10.55 | 14.07 | 17.58
|  | Нагрев | 5.86 | 7.62 | 11.72 | 15.24 | 19.05
Цена комплекта | у.е. | с пультом управления KWC-31 | 1651 | 2075 | 2909 | 3165 | 3410
Дополнительное оборудование | у.е. | ИК-пульт KIC-73H | * | * | * | * | *
ВНУТРЕННИЙ БЛОК |  |  |  | KSKT70HFDN1 | KSKT105HFDN3
НАРУЖНЫЙ БЛОК |  |  |  | KSUN70HFDN1 | KSUN105HFDN3
Производительность | кВт | Охлаждение |  | 7.1 | 10.5
|  | Нагрев |  | 8 | 11.4
Цена комплекта | у.е. | с пультом управления KWC-31 |  | #N/A | #N/A
Дополнительное оборудование | у.е. | ИК-пульт KIC-73H |  | * | *
Высоконапорные
ВНУТРЕННИЙ БЛОК |  | R-410A |  | KSTT70HFAN1 | KSTT105HFAN3 | KSTT140HFAN3 | KSTT176HFAN3 | KSTT240HFAN1 | KSTT280HFAN1
НАРУЖНЫЙ БЛОК |  |  |  | KSUN70HFAN1 | KSUN105HFAN3 | KSUN140HFAN3 | KSUN176HFAN3 | KSUN240HFAN3 | KSUN280HFAN3
Производительность | кВт | Охлаждение |  | 7.03 | 10.55 | 14.07 | 17.58 | 22.27 | 28.14
|  | Нагрев |  | 7.62 | 11.72 | 15.24 | 19.05 | 24.5 | 30.95
Цена комплекта | у.е. | с пультом управления KWC-31 |  | 2292 | 3164 | 3478 | 3805 | 8216 | 9281
Дополнительное оборудование | у.е. | ИК-пульт KIC-73H |  | * | * | * | * | * | *
ВНУТРЕННИЙ БЛОК |  | R-410A | [5 empty] | KSTT240CFAN1 | KSTT280CFAN1
НАРУЖНЫЙ БЛОК | [7 empty] | KSUN240CFAN3 | KSUN280CFAN3
Производительность | кВт | Охлаждение | [5 empty] | 22.27 | 28.14
|  | Нагрев | [5 empty] | 24.5 | 30.95
Цена комплекта | у.е. | с пультом управления KWC-31 | [5 empty] | 7310 | 7572
Дополнительное оборудование | у.е. | ИК-пульт KIC-73H | [5 empty] | * | *
ВНУТРЕННИЙ БЛОК |  |  |  | KSTT70HFDN1 |  | KSTT140HFDN3 | KSTT176HFDN3 | KSTT240HFDN1 | KSTT280HFDN1 | KSTT440HFDN1 | KSTT570HFDN3
НАРУЖНЫЙ БЛОК |  |  |  | KSUN70HFDN1 |  | KSUN140HFDN3 | KSUN176HFDN3 | KSUN240HFDN3 | KSUN280HFDN3 | KSUN440HFDN3 | KSUN285HFDN3x2
KSUN285HFDN3
Производительность | кВт | Охлаждение |  | 7.03 |  | 14.07 | 14.07 | 22.27 | 28.14 | 43.96 | 55
|  | Нагрев |  | 7.62 |  | 15.24 | 15.24 | 24.5 | 30.95 | 48.36 | 60
Цена комплекта | у.е. | с пультом управления KWC-31 |  | 2042 |  | 3026 | 3302 | 6477 | 6567 | 12363 | 14451
Дополнительное оборудование | у.е. | ИК-пульт KIC-73H |  | * |  | * | * | * | * | * | *
* - Цены на дополнительное оборудование см. на стр.
Дополнительное оборудование для Сплит-систем

## Кассетный тип
Класс мощности
Кондиционеры кассетного типа |  |  | 35 | 53 | 70 | 105 (3) | 140 | 176
Кондиционеры кассетного типа
Класс мощности
Дата |  | 1 марта 2012 | 25 | 35 | 53 | 70 | 105 | 105
Курс 1 у.е. | = | 1
ВНУТРЕННИЙ БЛОК |  | R-410A |  | KSVP53HFAN1 | KSVP70HFAN1 | KSVP105HFAN3 | KSVP140HFAN3 | KSVP176HFAN3
ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ |  |  |  | KPU95-D | KPU95-D | KPU95-D | KPU95-D | KPU95-D
НАРУЖНЫЙ БЛОК |  |  |  | KSUN53HFAN1 | KSUN70HFAN1 | KSUN105HFAN3 | KSUN140HFAN3 | KSUN176HFAN3
Производительность | кВт | Охлаждение |  | 5.28 | 7.03 | 10.55 | 14.07 | 17.58
|  | Нагрев |  | 5.86 | 7.62 | 11.72 | 15.24 | 19.05
Цена комплекта* | у.е. | с пультом управления KWC-31 |  | 1442 | 1855 | 2482 | 2882 | 3077
Цена декоративной панели | у.е. | KPU95-D |  | 255 | 255 | 255 | 255 | 255
Дополнительное оборудование | у.е. | ИК-пульт KIC-73H |  | ** | ** | ** | ** | **
ВНУТРЕННИЙ БЛОК |  | R-410A | KSZR35HFAN1 | KSZR53HFAN1
ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ |  |  | KPU65-B | KPU65-B
НАРУЖНЫЙ БЛОК |  |  | KSUN35HFAN1 | KSUN53HFAN1
Производительность | кВт | Охлаждение | 3.51 | 5.27
|  | Нагрев | 3.81 | 5.86
Цена комплекта* | у.е. | с пультом управления KWC-31 | 1052 | 1494
Цена декоративной панели | у.е. | KPU65-B | 202 | 202
Дополнительное оборудование | у.е. | ИК-пульт KIC-73H | ** | **
* - без декоративной панели
** - Цены на дополнительное оборудование см. на стр.
Дополнительное оборудование для Сплит-систем

## Универсальный тип
Класс мощности
Кондиционеры универсального типа |  |  | 35 | 53 | 70 | 105 | 140 | 176
Кондиционеры универсального типа
Класс мощности
Дата |  | 1 марта 2012 | 35 | 53 | 70 | 105 | 140 | 176
Курс 1 у.е. | = | 1
ВНУТРЕННИЙ БЛОК |  | R-410A | KSHV35HFAN1 | KSHV53HFAN1 | KSHV70HFAN1 | KSHV105HFAN3 | KSHV140HFAN3 | KSHV176HFAN3
НАРУЖНЫЙ БЛОК |  |  | KSUN35HFAN1 | KSUN53HFAN1 | KSUN70HFAN1 | KSUN105HFAN3 | KSUN140HFAN3 | KSUN176HFAN3
Производительность | кВт | Охлаждение | 3.51 | 5.27 | 7.03 | 10.55 | 14.07 | 17.58
|  | Нагрев | 3.81 | 5.86 | 7.62 | 11.723 | 15.24 | 19.05
Цена комплекта | у.е. | С пультом управления KIC-73H | 1275 | 1419 | 2010 | 2678 | 2854 | 3140
Дополнительное оборудование | у.е. | Проводной пульт KWC-31 | * | * | * | * | * | *
* - Цены на дополнительное оборудование см. на стр.
Дополнительное оборудование для Сплит-систем

## Напольный тип
Кондиционеры напольного типа |  |  | 70 | 120 | 160
Кондиционеры напольного типа
Дата |  | 1марта2012 | 70 | 120 | 160 | 176
Курс 1 у.е. | = | 1
ВНУТРЕННИЙ БЛОК |  | R-410A | KSFU70XFAN1 | KSFU120XFAN3 | KSFU160XFAN3
НАРУЖНЫЙ БЛОК |  |  | KSRU70HFAN1 | KSRU120HFAN3 | KSRU160HFAN3
Производительность | кВт | Охлаждение | 7.03 | 12.31 | 16.12
|  | Нагрев | 7.91+2.11 | 14.06+3.52 | 16.50+3.52
Цена комплекта | у.е. |  | 2039 | 2861 | 4140

## Мультиситемы
Мультисистемы R-410a
Мультисистемы R-410a
Дата |  | 1 марта 2012
Курс 1 у.е. | = | 1
НАРУЖНЫЙ БЛОК |  | R-410A, Inverter | K2MRC40HZAN1 | K2MRC50HZAN1 | K3MRC60HZAN1 | K3MRC80HZAN1 | K4MRC80HZAN1 | K4MRC100HZAN1 | K5MRC100HZAN1
Производительность | кВт | Охлаждение | 4,10 (2,05~4,69) | 5,28 (2,05~5,57) | 6,15 (2,05~7,33) | 7,91 (2,05~8,20) | 7,91 (2,05~9,08) | 10,55 (2,05~12,60) | 10,55 (2,05~12,60)
|  | Нагрев | 4,40 (2,64~4,98) | 6,15 (2,93~6,45) | 6,74 (2,64~7,62) | 8,79 (2,93~9,08) | 8,79 (2,64~9,96) | 11,13 (2,64~13,19) | 12,02 (2,64~14,06)
Цена блока | у.е. |  | 1228 | 1622 | 1735 | 2220 | 2629 | 3192 | 3511
ВНУТРЕННИЙ БЛОК НАСТЕННОГО ТИПА |  | R-410A, Inverter | KMGC25HZAN1 | KMGC35HZAN1
Производительность, номинальная | кВт | Охлаждение | 2.64 | 3.52
|  | Нагрев | 2.93 | 4.1
Цена комплекта | у.е. | С пультом управления KIC-51H | 410 | 448
ВНУТРЕННИЙ БЛОК НАСТЕННОГО ТИПА |  | R-410A, Inverter | KMGC25HZAN1-W | KMGC35HZAN1-W
Производительность, номинальная | кВт | Охлаждение | 2.64 | 3.52
|  | Нагрев | 2.93 | 4.1
Цена комплекта | у.е. | С пультом управления KIC-51HS | 410 | 449
ВНУТРЕННИЙ БЛОК НАСТЕННОГО ТИПА |  | R-410A, Inverter | KMGJ20HZAN1 | KMGJ25HZAN1 | KMGJ35HZAN1 | KMGJ50HZAN1
Производительность, номинальная | кВт | Охлаждение | 2.05 | 2.64 | 3.52 | 5.28
|  | Нагрев | 2.34 | 3.22 | 4.1 | 5.42
Цена комплекта | у.е. | С пультом управления KIC-72H | 263 | 280 | 300 | 386
ВНУТРЕННИЙ БЛОК УНИВЕРСАЛЬНОГО ТИПА |  | R-410A, Inverter | KMHC35HZAN1 | KMHC50HZAN1
Производительность, номинальная | кВт | Охлаждение | 3.52 | 5.28
|  | Нагрев | 3.96 | 5.86
Цена комплекта | у.е. | С пультом управления KIC-73H | 938 | 980
Дополнительное оборудование | у.е. | Проводной пульт KWC-31 | ** | **
ВНУТРЕННИЙ БЛОК КАССЕТНОГО ТИПА 600Х600 |  | R-410A, Inverter | KMZD20HZAN1 | KMZD25HZAN1 | KMZD35HZAN1 | KMZD50HZAN1
ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ |  |  | KPU65-B | KPU65-B | KPU65-B | KPU65-B
Производительность, номинальная | кВт | Охлаждение | 2.1 | 2.6 | 3.5 | 5.275
|  | Нагрев | 2.6 | 3.2 | 3.8 | 6
Цена комплекта* | у.е. | С пультом управления KWC-31 | 767 | 777 | 787 | 816
Цена декоративной панели | у.е. | KPU65-B | 202 | 202 | 202 | 202
Дополнительное оборудование | у.е. | ИК-пульт KIC-73H | ** | ** | ** | **
* - без декоративной панели
ВНУТРЕННИЙ БЛОК КАССЕТНОГО ТИПА 600Х600 |  | R-410A, Inverter |  | KMZC25HZAN1 | KMZC35HZAN1
ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ |  |  |  | KPU65-B | KPU65-B
Производительность, номинальная | кВт | Охлаждение |  | 2.6 | 3.5
|  | Нагрев |  | 3.2 | 3.8
Цена комплекта* | у.е. | С пультом управления KWC-21 |  | 777 | 787
Цена декоративной панели | у.е. | KPU65-B |  | 202 | 202
Дополнительное оборудование | у.е. | ИК-пульт KIC-73H |  | ** | **
* - без декоративной панели
ВНУТРЕННИЙ БЛОК КАНАЛЬНОГО ТИПА |  | R-410A, Inverter | KMKC20HZAN1 | KMKC25HZAN1 | KMKC35HZAN1 | KMKC50HZAN1
Производительность, номинальная | кВт | Охлаждение | 2.1 | 2.6 | 3.5 | 5.2
|  | Нагрев | 2.5 | 3.2 | 3.8 | 6
Цена комплекта | у.е. | С пультом управления KWC-31 | 673 | 741 | 785 | 966
Дополнительное оборудование | у.е. | ИК-пульт KIC-73H | ** | ** | ** | **
ВНУТРЕННИЙ БЛОК КАНАЛЬНОГО ТИПА |  | R-410A, Inverter | KMLC20HZAN1 |  | KMLC35HZAN1
Производительность, номинальная | кВт | Охлаждение | 2.1 |  | 3.5
|  | Нагрев | 2.5 |  | 3.8
Цена комплекта | у.е. | С пультом управления KWC-21 | 673 |  | 785
Дополнительное оборудование | у.е. | ИК-пульт KIC-73H | ** |  | **
** - Цены на дополнительное оборудование см. на стр.
Дополнительное оборудование для Сплит-систем

## Крышный
Класс мощности
Крышный кондиционер |  |  | 220 | 260 | 300 | 350 | 430 | 530 | 610 | 700 | 900
Крышный кондиционер
Класс мощности
Дата |  | 1 марта 2012 | 220 | 260 | 300 | 350 | 430 | 530 | 610 | 700 | 900
Курс 1 у.е. | = | 1
МОДЕЛЬ |  | R-410A |  | KRFM260CFAN3 |  | KRFM350CFAN3 |  | KRFM530CFAN3 |  | KRFM700CFAN3
Производительность | кВт | Охлаждение |  | 26.026 |  | 36.6 |  | 53 |  | 69.75
|  | Нагрев |  | - |  | - |  | - |  | -
Цена блока | у.е. | с пультом управления KWC-22 |  | 8172 |  | 9791 |  | 16606 |  | 20358
Дополнительное оборудование | у.е. | Проводной пульт KFC-14 |  | * |  | * |  | * |  | *
МОДЕЛЬ |  | R-410A |  | KRFM260HFAN3 |  | KRFM350HFAN3 |  | KRFM530HFAN3 |  | KRFM700HFAN3
Производительность | кВт | Охлаждение |  | 26.026 |  | 36.6 |  | 53 |  | 69.75
|  | Нагрев |  | - |  | - |  | - |  | -
Цена блока | у.е. | с пультом управления KWC-22 |  | 8499 |  | 10241 |  | 17390 |  | 21282
Дополнительное оборудование | у.е. | Проводной пульт KFC-13 |  | * |  | * |  | * |  | *
МОДЕЛЬ |  |  | KRFM220CFDN3 | KRFM260CFDN3 | KRFM300CFDN3 | KRFM350CFDN3 | KRFM430CFDN3 | KRFM530CFDN3 | KRFM610CFDN3 | KRFM700CFDN3 | KRFM900CFDN3
Производительность | кВт | Охлаждение | 21.512 | 26.026 | 31.359 | 36.6 | 43 | 53 | 61.5 | 69.75 | 87.92
|  | Нагрев | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Цена блока | у.е. | с пультом управления KWC-22 | 7077 | 7219 | 8588 | 8978 | 13502 | 14035 | 17778 | 18585 | 21264

## Шкафной
Класс мощности
Шкафной кондиционер |  |  | 220 | 280
Шкафной кондиционер
Класс мощности
Дата |  | 1 марта 2012 | 220 | 280
Курс 1 у.е. | = | 1
ВНУТРЕННИЙ БЛОК |  | R-410A | KSFT240CFAN1 | KSFT280CFAN1
НАРУЖНЫЙ БЛ0К |  |  | KSUN240CFAN3 | KSUN280CFAN3
Производительность | кВт | Охлаждение | 22.274 | 28.13
|  | Нагрев | - | -
Цена комплекта | у.е. |  | 8636 | 9348
ВНУТРЕННИЙ БЛОК |  | R-410A | KSFT240HFAN1 | KSFT280HFAN1
НАРУЖНЫЙ БЛ0К |  |  | KSUN240HFAN3 | KSUN280HFAN3
Производительность | кВт | Охлаждение | 22.27 | 28.13
|  | Нагрев | 24.5 | 30.95
Цена комплекта | у.е. |  | 9091 | 9311
ВНУТРЕННИЙ БЛОК |  |  | KSFT240CFDN1 | KSFT280CFDN1
НАРУЖНЫЙ БЛ0К |  |  | KSUN240CFDN3 | KSUN280CFDN3
Производительность | кВт | Охлаждение | 22.274 | 28.13
|  | Нагрев | - | -
Цена комплекта | у.е. |  | 7948 | 8167
ВНУТРЕННИЙ БЛОК |  |  | KSFT240HFDN1 | KSFT280HFDN1
НАРУЖНЫЙ БЛ0К |  |  | KSUN240HFDN3 | KSUN280HFDN3
Производительность | кВт | Охлаждение | 22.27 | 28.13
|  | Нагрев | 24.5 | 30.95
Цена комплекта | у.е. |  | 8424 | 8572

## Доп_обор_Split
Split системы. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Split системы. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Дата |  | 1 марта 2012
Курс 1 у.е. | = | 1
Дополнительное оборудование
| Модель пульта управления | Цена
у.е.
ИК-пульт | KIC-44H | 19
| KIC-51H | 48
| KIC-51HS | 48
| KIC-71H | 29
| KIC-72H | 27
| KIC-73H | 29
Проводной пульт | KWC-21 | 35
| KWC-22 | 35
| KWC-31 | 44
| KFC-13 | 145
| KFC-14 | 148

## DX PRO III Наружные
Класс мощности
Система DX PRO III. НАРУЖНЫЕ БЛОКИ |  |  | 100 | 120 | 140 | 160 | 250 | 290 | 340 | 400 | 450 | 530 | 560 | 850
Система DX PRO III. НАРУЖНЫЕ БЛОКИ
Класс мощности
Дата |  | 1 марта 2012 | 100 |  | 140 | 160 | 250 | 290 | 340 | 400 | 450 | 530 | 560 | 560
Курс 1 у.е. | = | 1
Mini DX PRO. НАРУЖНЫЕ БЛОКИ
Охлаждение / нагрев | Единица измерения | R-410A, Inverter | МОДЕЛЬ
Модель |  |  | KTRX100HZAN3 |  | KTRX140HZAN3 | KTRX160HZAN3
Производительность | кВт | Охлаждение | 10.5 |  | 14 | 16
|  | Нагрев | 11.5 |  | 15.5 | 17.1
Цена блока | у.е. |  | 5311 |  | 5338 | 6238
Охлаждение / нагрев | Единица измерения | R-410A, Inverter | МОДЕЛЬ
Модель |  |  |  | KTRY120HZAN3 | KTRY140HZAN3 | KTRY160HZAN3
Производительность | кВт | Охлаждение |  | 14 | 14 | 16
|  | Нагрев |  | 15.5 | 15.5 | 17.1
Цена блока | у.е. |  |  | 5424 | 5589 | 6264
DX PRO III. НАРУЖНЫЕ БЛОКИ
Охлаждение / нагрев | Единица измерения | R-410A, Inverter | МОДУЛЬ
Модель | [6 empty] | KTRX250HZAN3 | KTRX290HZAN3 | KTRX340HZAN3 | KTRX400HZAN3 | KTRX450HZAN3
Условная производительность | л.с. | [5 empty] | 8HP | 10HP | 12HP | 14HP | 16HP
Производительность | кВт | Охлаждение |  |  |  |  | 25.2 | 28 | 33.5 | 40 | 45
|  | Нагрев |  |  |  |  | 27 | 31.5 | 37.5 | 45 | 50
Цена блока | у.е. | [5 empty] | 15376 | 16582 | 17074 | 19956 | 20704
DX PRO III. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ НАРУЖНЫЕ БЛОКИ
Охлаждение / нагрев | Единица измерения | R-410A, Inverter | МОДЕЛЬ
Модель | [11 empty] | KTRY530HZAN3 | KTRY560HZAN3 | KTRY850HZAN3
Условная производительность | л.с. | [10 empty] | 19 HP | 20 HP | 20 HP
Производительность | кВт | Охлаждение | [9 empty] | 53 | 56 | 56
|  | Нагрев | [9 empty] | 59 | 63 | 63
Цена блока | у.е. | [10 empty] | 25553 | 26998 | по запросу

## DX PROIII Внутренние
Класс мощности
Система DX PRO III. ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ |  |  | 18 | 24 | 30 | 40 | 50 | 60 | 72 | 90 | 115 | 140 | 160 | 200 | 250 | 280
Система DX PRO III. ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ
Класс мощности
Дата |  | 1 марта 2012 |  | 24 | 30 | 40 | 50 | 60 | 72 | 90 | 115 | 140 |  |  | 280 | 280
Курс 1 у.е. | = | 1
НАСТЕННЫЙ ТИП |  |  |  | KTGY24HFAN1 | KTGY30HFAN1 | KTGY40HFAN1 | KTGY50HFAN1 | KTGY60HFAN1 | KTGY72HFAN1
Производительность | кВт | Охлаждение |  | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 7.1
|  | Нагрев |  | 2.6 | 3.2 | 4 | 5 | 6.3 | 8
Цена блока | у.е. | С пультом управления KWC-31 |  | 993 | 1016 | 1089 | 1270 | 1293 | 1294
Дополнительное оборудование | у.е. | ИК-пульт KIC-44H |  | ** | ** | ** | ** | ** | **
КАССЕТНЫЙ ТИП однопоточные |  |  |  |  | KTYX30HFAN1 | KTYX40HFAN1 | KTYX50HFAN1 | KTYX60HFAN1 | KTYX72HFAN1
Декоративная панель |  |  |  |  | KPY105 | KPY105 | KPY142 | KPY142 | KPY142
Производительность | кВт | Охлаждение |  |  | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 5.6
|  | Нагрев |  |  | 3.2 | 4 | 5 | 6.3 | 6.3
Цена блока* | у.е. | С пультом управления KWC-31 |  |  | 1342 | 1359 | 1468 | 1553 | 1700
Цена декоративной панели | у.е. | KPY105(142) |  |  | 164 | 164 | 181 | 181 | 181
Дополнительное оборудование | у.е. | ИК-пульт KIC-44H |  |  | ** | ** | ** | ** | **
КАССЕТНЫЙ ТИП 600х600 |  |  |  | KTZX24HFAN1 | KTZX30HFAN1 | KTZX40HFAN1 | KTZX50HFAN1 | KTZX60HFAN1
Декоративная панель |  |  |  | KPU65-B | KPU65-B | KPU65-B | KPU65-B | KPU65-B
Производительность | кВт | Охлаждение |  | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6
|  | Нагрев |  | 2.6 | 3.2 | 4 | 5 | 6.3
Цена блока* | у.е. | С пультом управления KWC-31 |  | 1231 | 1237 | 1314 | 1457 | 1618
Цена декоративной панели | у.е. | KPU65-B |  | 202 | 202 | 202 | 202 | 202
Дополнительное оборудование | у.е. | ИК-пульт KIC-44H |  | ** | ** | ** | ** | **
КАССЕТНЫЙ ТИП четырехпоточные |  |  |  |  | KTVY30HFAN1 | KTVY40HFAN1 | KTVY50HFAN1 | KTVY60HFAN1 | KTVY72HFAN1 | KTVY90HFAN1 | KTVY115HFAN1 | KTVY140HFAN1
Декоративная панель |  |  |  |  | KPU95-D | KPU95-D | KPU95-D | KPU95-D | KPU95-D | KPU95-D | KPU95-D | KPU95-D
Производительность | кВт | Охлаждение |  |  | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 7.1 | 9 | 11.2 | 14
|  | Нагрев |  |  | 3.2 | 4 | 5 | 6.3 | 8 | 10 | 12.5 | 15
Цена блока* | у.е. | С пультом управления KWC-31 |  |  | 1339 | 1362 | 1542 | 1586 | 2055 | 2112 | 2438 | 2539
Цена декоративной панели | у.е. | KPU95-D |  |  | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255
Дополнительное оборудование | у.е. | ИК-пульт KIC-44H |  |  | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | **
КАНАЛЬНЫЙ ТИП низконапорные |  |  | KTLY18HFAN1 | KTLY24HFAN1 | KTLY30HFAN1
Производительность | кВт | Охлаждение | 1.8 | 2.2 | 2.8
|  | Нагрев | 2.2 | 2.6 | 3.2
Цена блока | у.е. | С пультом управления KWC-31 | 1332 | 1362 | 1390
Дополнительное оборудование | у.е. | ИК-пульт KIC-44H | ** | ** | **
КАНАЛЬНЫЙ ТИП средненапорные | [5 empty] | KTKX40HFAN1 | KTKX50HFAN1 | KTKX60HFAN1 | KTKX72HFAN1 | KTKX90HFAN1 | KTKX115HFAN1 | KTKX140HFAN1
Производительность | кВт | Охлаждение |  |  |  | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 7.1 | 9 | 11.2 | 14
|  | Нагрев |  |  |  | 4 | 5 | 6.3 | 8 | 10 | 12.5 | 15.5
Цена блока | у.е. | С пультом управления KWC-31 |  |  |  | 1183 | 1492 | 1525 | 1560 | 1761 | 1912 | 1958
Дополнительное оборудование | у.е. | ИК-пульт KIC-44H |  |  |  | ** | ** | ** | ** | ** | ** | **
КАНАЛЬНЫЙ ТИП высоконапорные | [8 empty] | KTTX72HFAN1 | KTTX90HFAN1 | KTTX115HFAN1 | KTTX140HFAN1 | KTTX160HFAN1
Производительность | кВт | Охлаждение | [6 empty] | 7.1 | 9 | 11.2 | 14 | 20
|  | Нагрев | [6 empty] | 8 | 10 | 12.5 | 16 | 22.5
Цена комплекта | у.е. | С пультом управления KWC-31 | [6 empty] | 1735 | 1949 | 1989 | 2048 | 2214
Дополнительное оборудование | у.е. | ИК-пульт KIC-44H | [6 empty] | ** | ** | ** | ** | **
КАНАЛЬНЫЙ ТИП высоконапорные (с возможностью подмеса свежего воздуха) | [10 empty] | KTTY125HFAN1 | KTTY140HFAN1 |  | KTTY200HFAN1 | KTTY250HFAN1 | KTTY280HFAN1
Производительность | кВт | Охлаждение | [8 empty] | 11.2 | 14 |  | 14 | 14 | 14
|  | Нагрев | [8 empty] | 12.5 | 16 |  | 16 | 16 | 16
Цена комплекта | у.е. | С пультом управления KWC-31 | [8 empty] | 2551 | 2665 |  | 3626 | 3711 | 3889
Дополнительное оборудование | у.е. | ИК-пульт KIC-44H | [8 empty] | ** | ** |  | ** | ** | **
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТИП | [5 empty] | KTHX40HFAN1 | KTHX50HFAN1 | KTHX60HFAN1 | KTHX72HFAN1 | KTHX90HFAN1 | KTHX115HFAN1 | KTHX140HFAN1
Производительность | кВт | Охлаждение |  |  |  | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 7.1 | 9 | 11.2 | 14
|  | Нагрев |  |  |  | 4 | 5 | 6.3 | 8 | 10 | 12.5 | 15
Цена блока | у.е. | С пультом управления KIC-44H |  |  |  | 1706 | 1749 | 1788 | 1895 | 2094 | 2419 | 2624
Дополнительное оборудование | у.е. | Проводной пульт KWC-31 |  |  |  | ** | ** | ** | ** | ** | ** | **
* - без декоративной панели
** - Цены на дополнительное оборудование см. стр.
Дополнительное оборудование для систем DX PRO III

## Доп_обор_DX PRO
Система DX PRO II. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Система DX PRO II. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Дата |  | 1 марта 2012
Курс 1 у.е. | = | 1
НАЗВАНИЕ | МОДЕЛЬ | ЦЕНА
Разветвитель внутреннего блока | KJR101C | 40
| KJR102C | 48
| KJR103C | 79
| KJR104C | 144
| KJR105C | 154
| KJR106C | 186
Разветвитель, соединяющий модули наружного блока | KJRT02D | 258
| KJRT03D | 386
| KJRT04D | 421
Проводной пульт | KWC-22 | 35
| KWC-21 | 35
| KWC-31 | 44
Модуль подключения наружного блока к испарителю центрального кондиционера | KAH-01 | 367
| KAH-02 | 623
ИК-пульт | KIC-44H | 19
ИК-пульт алресации внутренних блоков | KIC-45H | 24
Переключатель тепло/холод | KLC-01 | 49
Удаленный датчик неисправности наружного блока | KLC-02 | 84
Пульт группового управления | KCC-21 | 117
Центральный пульт управления наружными блоками | KCC-22 | 57
Центральный пульт с недельным таймером | KCC-23 | 205
Система централизованного компьютерного управления и мониторинга | KNC1.2 | 3700
Система диагностики наружных блоков | KDM-01 | 422
Сетевой интерфейс | KNI-02 | 45
BMS адаптер | KCB-01 | 2050
BACnet-шлюз | KCB-02 | 1433
Ретранслятор | KMR-01 | 514
Инфракрасный контроллер | KIS-01 | 105
Модуль установки гостиничной карты | KCM-01 | 53
Модуль подключения счетчика электроэнергии в сеть | KEC-01 | 92
Счетчик электроэнергии (Ваттметр) | KDA-02 | 285

## Фанкойлы
Класс мощности
Фанкойлы |  |  | 12 | 20 | 25 | 30 | 38 | 43 | 48 | 57 | 65 | 78 | 89 | 112 | 120 | 140 | 158 | 200
Фанкойлы
Класс мощности
Дата |  | 1 марта 2012 | 12 | 20 | 25 | 30 | 38 | 43 | 48 | 57 | 65 | 78 | 89 | 112 | 120 | 140 | 158 | 200
Курс 1 у.е. | = | 1
Фанкойлы кассетного типа (600х600)
МОДЕЛЬ | [5 empty] | KFZF30H0EN1 | KFZF38H0EN1 | KFZF43H0EN1 | KFZF48H0EN1
Декоративная панель | [5 empty] | KPU65-C | KPU65-C | KPU65-C | KPU65-C
Производительность | Охлаждение | кВт |  |  |  | 3 | 3.7 | 4.1 | 4.5
| Нагрев | кВт |  |  |  | 4 | 5.1 | 5.6 | 6
Цена блока* | с пультом управления KWC-21 | у.е. |  |  |  | 599 | 629 | 660 | 688
Цена декоративной панели KPU65-C |  | у.е. |  |  |  | 202 | 202 | 202 | 202
* - без декоративной панели
Фанкойлы кассетного типа
МОДЕЛЬ | [9 empty] | KFVE57H0EN1D | KFVE70H0EN1D | KFVE78H0EN1D | KFVE89H0EN1D | KFVE112H0EN1D |  | KFVE140H0EN1D
ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ | [9 empty] | KPU95-C | KPU95-C | KPU95-C | KPU95-C | KPU95-C |  | KPU95-C
Производительность | Охлаждение | кВт | [7 empty] | 5.7 | 7 | 7.3 | 8.2 | 10.3 |  | 12.9
| Нагрев | кВт | [7 empty] | 9.6 | 11.5 | 13.4 | 13.8 | 17.6 |  | 21
Цена блока* | с пультом управления KWC-21 | у.е. | [7 empty] | 679 | 708 | 874 | 908 | 948 |  | 982
Цена декоративной панели KPU95-C |  | у.е. | [7 empty] | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 |  | 255
* - без декоративной панели
Фанкойлы канального типа средненапорные
МОДЕЛЬ |  |  |  | KFKE20H0EN1D |  | KFKE30H0EN1D | KFKE38H0EN1D |  | KFKE48H0EN1D | KFKE57H0EN1D | KFKE70H0EN1D |  | KFKE89H0EN1D | KFKE112H0EN1D |  | KFKE140H0EN1D
Производительность | Охлаждение | кВт |  | 2.0 |  | 2.7 | 3.6 |  | 4.5 | 5.4 | 7.2 |  | 9 | 11 |  | 13
| Нагрев | кВт |  | 3.2 |  | 4.3 | 5.4 |  | 6.8 | 8.1 | 11 |  | 13.5 | 16.5 |  | 19.5
Цена блока |  | у.е. |  | 377 |  | 427 | 475 |  | 539 | 575 | 698 |  | 802 | 893 |  | 981
Фанкойлы канального типа высоконапорные
МОДЕЛЬ | [10 empty] | KFTE65H0EN1 |  | KFTE89H0EN1 | KFTE112H0EN1 | KFTE120H0EN1 | KFTE140H0EN1 | KFTE158H0EN1 | KFTE200H0EN1
Производительность | Охлаждение | кВт | [8 empty] | 6.6 |  | 8.8 | 10 | 12 | 14.1 | 15.8 | 19.9
| Нагрев | кВт | [8 empty] | 9.7 |  | 13.2 | 15 | 17.9 | 21.2 | 23.8 | 30
Цена блока |  | у.е. | [8 empty] | 995 |  | 1067 | 1145 | 1225 | 1421 | 1518 | 1606
Фанкойлы напольно-потолочного типа (в корпусе)
МОДЕЛЬ |  |  | KFHC12H0EN1 | KFHC20H0EN1 | KFHC25H0EN1 | KFHC30H0EN1 | KFHC38H0EN1 |  | KFHC48H0EN1 | KFHC57H0EN1 | KFHC65H0EN1 | KFHC78H0EN1
Производительность | Охлаждение | кВт | 1.15 | 1.87 | 2.53 | 3.27 | 3.97 |  | 4.85 | 5.64 | 6.52 | 7.85
| Нагрев | кВт | 1.52 | 2.53 | 3.49 | 4.58 | 5.64 |  | 6.98 | 8.23 | 9.58 | 11.69
Цена блока |  | у.е. | 518 | 520 | 580 | 647 | 752 |  | 734 | 842 | 853 | 861
Фанкойлы напольно-потолочного типа (без корпуса)
МОДЕЛЬ |  |  | KFHE12H0EN1 | KFHE20H0EN1 | KFHE25H0EN1 | KFHE30H0EN1 | KFHE38H0EN1 |  | KFHE48H0EN1 | KFHE57H0EN1 | KFHE65H0EN1 | KFHE78H0EN1
Производительность | Охлаждение | кВт | 1.15 | 1.87 | 2.53 | 3.27 | 3.97 |  | 4.85 | 5.64 | 6.52 | 7.85
| Нагрев | кВт | 1.52 | 2.53 | 3.49 | 4.58 | 5.64 |  | 6.98 | 8.23 | 9.58 | 11.69
Цена блока |  | у.е. | 397 | 404 | 455 | 502 | 607 |  | 635 | 688 | 740 | 766
Аксессуары для фанкойлов
НАЗВАНИЕ |  | МОДЕЛЬ | ЦЕНА
Термостат |  | KFC-11 | 49
|  | KFC-12 | 42
Проводной пульт |  | KWC-21 | 35
Дренажный поддон для 3-ходового вентиля |  | KFD-Z | 10
|  | KFD-V | 21
Трехходовой клапан |  | KFV11 | 88
|  | KFV12 | 140
Комплект трубной обвязки |  | KFP11-Z1 | 16
|  | KFP11-V1 | 16
|  | KFP11-K1 | 16
|  | KFP11-T1 | 16
|  | KFP11-T2 | 16
|  | KFP11-T3 | 16
|  | KFP11-F1 | 16
|  | KFV12-H1L | 174
|  | KFV12-H1R | 174

## для поиска (hidden)
Модель | Kentatsu | Розничная цена' 12
K2MRC40HZAN1 | K2MRC40HZAN1 | 1228
K2MRC50HZAN1 | K2MRC50HZAN1 | 1622
K3MRC60HZAN1 | K3MRC60HZAN1 | 1735
K3MRC80HZAN1 | K3MRC80HZAN1 | 2220
K4MRC100HZAN1 | K4MRC100HZAN1 | 3192
K4MRC80HZAN1 | K4MRC80HZAN1 | 2629
K5MRC100HZAN1 | K5MRC100HZAN1 | 3511
KAH-01 | KAH-01 | 367
KAH-02 | KAH-02 | 623
KCB-01 | KCB-01 | 2050
KCB-02 | KCB-02 | 1433
KCC-21 | KCC-21 | 117
KCC-22 | KCC-22 | 57
KCC-23 | KCC-23 | 205
KCM-01 | KCM-01 | 53
KDA-02 | KDA-02 | 285
KDM-01 | KDM-01 | 422
KEC-01 | KEC-01 | 92
KFC-11 | KFC-11 | 49
KFC-12 | KFC-12 | 42
KFC-13 | KFC-13 | 145
KFC-14 | KFC-14 | 148
KFD-V | KFD-V | 21
KFD-Z | KFD-Z | 10
KFHC12H0EN1 | KFHC12H0EN1 | 518
KFHC20H0EN1 | KFHC20H0EN1 | 520
KFHC25H0EN1 | KFHC25H0EN1 | 580
KFHC30H0EN1 | KFHC30H0EN1 | 647
KFHC38H0EN1 | KFHC38H0EN1 | 752
KFHC48H0EN1 | KFHC48H0EN1 | 734
KFHC57H0EN1 | KFHC57H0EN1 | 842
KFHC65H0EN1 | KFHC65H0EN1 | 853
KFHC78H0EN1 | KFHC78H0EN1 | 861
KFHE12H0EN1 | KFHE12H0EN1 | 397
KFHE20H0EN1 | KFHE20H0EN1 | 404
KFHE25H0EN1 | KFHE25H0EN1 | 455
KFHE30H0EN1 | KFHE30H0EN1 | 502
KFHE38H0EN1 | KFHE38H0EN1 | 607
KFHE48H0EN1 | KFHE48H0EN1 | 635
KFHE57H0EN1 | KFHE57H0EN1 | 688
KFHE65H0EN1 | KFHE65H0EN1 | 740
KFHE78H0EN1 | KFHE78H0EN1 | 766
KFKE112H0EN1D | KFKE112H0EN1D | 893
KFKE140H0EN1D | KFKE140H0EN1D | 981
KFKE20H0EN1D | KFKE20H0EN1D | 377
KFKE30H0EN1D | KFKE30H0EN1D | 427
KFKE38H0EN1D | KFKE38H0EN1D | 475
KFKE48H0EN1D | KFKE48H0EN1D | 539
KFKE57H0EN1D | KFKE57H0EN1D | 575
KFKE70H0EN1D | KFKE70H0EN1D | 698
KFKE89H0EN1D | KFKE89H0EN1D | 802
KFP11-F1 | KFP11-F1 | 16
KFP11-K1 | KFP11-K1 | 16
KFP11-T1 | KFP11-T1 | 16
KFP11-T2 | KFP11-T2 | 16
KFP11-T3 | KFP11-T3 | 16
KFP11-V1 | KFP11-V1 | 16
KFP11-Z1 | KFP11-Z1 | 16
KFTE112H0EN1 | KFTE112H0EN1 | 1145
KFTE120H0EN1 | KFTE120H0EN1 | 1225
KFTE140H0EN1 | KFTE140H0EN1 | 1421
KFTE158H0EN1 | KFTE158H0EN1 | 1518
KFTE200H0EN1 | KFTE200H0EN1 | 1606
KFTE65H0EN1 | KFTE65H0EN1 | 995
KFTE89H0EN1 | KFTE89H0EN1 | 1067
KFV11 | KFV11 | 88
KFV12 | KFV12 | 140
KFV12-H1L | KFV12-H1L | 174
KFV12-H1R | KFV12-H1R | 174
KFVE112H0EN1D | KFVE112H0EN1D | 948
KFVE140H0EN1D | KFVE140H0EN1D | 982
KFVE57H0EN1D | KFVE57H0EN1D | 679
KFVE70H0EN1D | KFVE70H0EN1D | 708
KFVE78H0EN1D | KFVE78H0EN1D | 874
KFVE89H0EN1D | KFVE89H0EN1D | 908
KFZF30H0EN1 | KFZF30H0EN1 | 599
KFZF38H0EN1 | KFZF38H0EN1 | 629
KFZF43H0EN1 | KFZF43H0EN1 | 660
KFZF48H0EN1 | KFZF48H0EN1 | 688
KIC-44H | KIC-44H | 19
KIC-45H | KIC-45H | 24
KIC-51H | KIC-51H | 48
KIC-51HS | KIC-51HS | 48
KIC-71H | KIC-71H | 29
KIC-72H | KIC-72H | 27
KIC-73H | KIC-73H | 29
KIS-01 | KIS-01 | 105
KJR101C | KJR101C | 40
KJR102C | KJR102C | 48
KJR103C | KJR103C | 79
KJR104C | KJR104C | 144
KJR105C | KJR105C | 154
KJR106C | KJR106C | 186
KJRT02D | KJRT02D | 258
KJRT03D | KJRT03D | 386
KJRT04D | KJRT04D | 421
KLC-01 | KLC-01 | 49
KLC-02 | KLC-02 | 84
KMGC25HZAN1 | KMGC25HZAN1 | 410
KMGC25HZAN1-W | KMGC25HZAN1-W | 410
KMGC35HZAN1 | KMGC35HZAN1 | 448
KMGC35HZAN1-W | KMGC35HZAN1-W | 449
KMGJ20HZAN1 | KMGJ20HZAN1 | 263
KMGJ25HZAN1 | KMGJ25HZAN1 | 280
KMGJ35HZAN1 | KMGJ35HZAN1 | 300
KMGJ50HZAN1 | KMGJ50HZAN1 | 386
KMHC35HZAN1 | KMHC35HZAN1 | 938
KMHC50HZAN1 | KMHC50HZAN1 | 980
KMKC20HZAN1 | KMKC20HZAN1 | 673
KMKC25HZAN1 | KMKC25HZAN1 | 741
KMKC35HZAN1 | KMKC35HZAN1 | 785
KMKC50HZAN1 | KMKC50HZAN1 | 966
KMLC20HZAN1 | KMLC20HZAN1 | 673
KMLC25HZAN1 | KMLC25HZAN1 | 741
KMLC35HZAN1 | KMLC35HZAN1 | 785
KMLC50HZAN1 | KMLC50HZAN1 | 966
KMR-01 | KMR-01 | 514
KMZC20HZAN1 | KMZC20HZAN1 | 767
KMZC25HZAN1 | KMZC25HZAN1 | 777
KMZC35HZAN1 | KMZC35HZAN1 | 787
KMZC50HZAN1 | KMZC50HZAN1 | 816
KMZD20HZAN1 | KMZD20HZAN1 | 767
KMZD25HZAN1 | KMZD25HZAN1 | 777
KMZD35HZAN1 | KMZD35HZAN1 | 787
KMZD50HZAN1 | KMZD50HZAN1 | 816
KNC1.2 | KNC1.2 | 3700
KNI-02 | KNI-02 | 45
KPU65 | KPU65 | 201
KPU65-B | KPU65-B | 202
KPU65-C | KPU65-C | 202
KPU95 | KPU95 | 266
KPU95-A | KPU95-A | 255
KPU95-B | KPU95-B | 255
KPU95-C | KPU95-C | 255
KPU95-D | KPU95-D | 255
KPY105 | KPY105 | 164
KPY142 | KPY142 | 181
KRFM220CFDN3 | KRFM220CFDN3 | 7077
KRFM260CFAN3 | KRFM260CFAN3 | 8172
KRFM260CFDN3 | KRFM260CFDN3 | 7219
KRFM260HFAN3 | KRFM260HFAN3 | 8499
KRFM300CFDN3 | KRFM300CFDN3 | 8588
KRFM350CFAN3 | KRFM350CFAN3 | 9791
KRFM350CFDN3 | KRFM350CFDN3 | 8978
KRFM350HFAN3 | KRFM350HFAN3 | 10241
KRFM430CFDN3 | KRFM430CFDN3 | 13502
KRFM530CFAN3 | KRFM530CFAN3 | 16606
KRFM530CFDN3 | KRFM530CFDN3 | 14035
KRFM530HFAN3 | KRFM530HFAN3 | 17390
KRFM610CFDN3 | KRFM610CFDN3 | 17778
KRFM700CFAN3 | KRFM700CFAN3 | 20358
KRFM700CFDN3 | KRFM700CFDN3 | 18585
KRFM700HFAN3 | KRFM700HFAN3 | 21282
KRFM900CFDN3 | KRFM900CFDN3 | 21264
KSFT240CFAN1 | KSFT240CFAN1 | 4714
KSFT240CFDN1 | KSFT240CFDN1 | 4124
KSFT240HFAN1 | KSFT240HFAN1 | 4683
KSFT240HFDN1 | KSFT240HFDN1 | 4563
KSFT280CFAN1 | KSFT280CFAN1 | 5235
KSFT280CFDN1 | KSFT280CFDN1 | 4180
KSFT280HFAN1 | KSFT280HFAN1 | 4270
KSFT280HFDN1 | KSFT280HFDN1 | 4658
KSFU120XFAN3 | KSFU120XFAN3 | 1274
KSFU160XFAN3 | KSFU160XFAN3 | 1794
KSFU70XFAN1 | KSFU70XFAN1 | 911
KSGC21HFAN1 | KSGC21HFAN1
KSGC26HFAN1 | KSGC26HFAN1
KSGC35HFAN1 | KSGC35HFAN1
KSGC53HFAN1 | KSGC53HFAN1
KSGC61HFAN1 | KSGC61HFAN1
KSGC70HFAN1 | KSGC70HFAN1
KSGH21HFAN1 | KSGH21HFAN1 | 434
KSGH21HFAN1-W | KSGH21HFAN1-W | 472
KSGH26HFAN1 | KSGH26HFAN1 | 464
KSGH26HFAN1-W | KSGH26HFAN1-W | 510
KSGH26HZAN1 | KSGH26HZAN1 | 623
KSGH35HFAN1 | KSGH35HFAN1 | 521
KSGH35HFAN1-W | KSGH35HFAN1-W | 576
KSGH35HZAN1 | KSGH35HZAN1 | 680
KSGH53HFAN1 | KSGH53HFAN1 | 733
KSGH53HFAN1-W | KSGH53HFAN1-W | 806
KSGH53HZAN1 | KSGH53HZAN1 | 985
KSGH61HFAN1 | KSGH61HFAN1 | 873
KSGH61HFAN1-W | KSGH61HFAN1-W | 961
KSGH70HFAN1 | KSGH70HFAN1 | 1031
KSGH70HFAN1-W | KSGH70HFAN1-W | 1146
KSGJ21HFAN1 | KSGJ21HFAN1
KSGJ26HFAN1 | KSGJ26HFAN1
KSGJ35HFAN1 | KSGJ35HFAN1
KSGJ53HFAN1 | KSGJ53HFAN1
KSGJ61HFAN1 | KSGJ61HFAN1
KSGJ70HFAN1 | KSGJ70HFAN1
KSHV105HFAN3 | KSHV105HFAN3 | 1074
KSHV140HFAN3 | KSHV140HFAN3 | 1152
KSHV176HFAN3 | KSHV176HFAN3 | 1276
KSHV35HFAN1 | KSHV35HFAN1 | 538
KSHV53HFAN1 | KSHV53HFAN1 | 579
KSHV70HFAN1 | KSHV70HFAN1 | 831
KSKT105HFAN3 | KSKT105HFAN3 | 1305
KSKT140HFAN3 | KSKT140HFAN3 | 1463
KSKT176HFAN3 | KSKT176HFAN3 | 1546
KSKT53HFAN1 | KSKT53HFAN1 | 811
KSKT70HFAN1 | KSKT70HFAN1 | 896
KSRC21HFAN1 | KSRC21HFAN1
KSRC26HFAN1 | KSRC26HFAN1
KSRC35HFAN1 | KSRC35HFAN1
KSRC53HFAN1 | KSRC53HFAN1
KSRC61HFAN1 | KSRC61HFAN1
KSRC70HFAN1 | KSRC70HFAN1
KSRH21HFAN1 | KSRH21HFAN1 | 666
KSRH26HFAN1 | KSRH26HFAN1 | 717
KSRH26HZAN1 | KSRH26HZAN1 | 953
KSRH35HFAN1 | KSRH35HFAN1 | 799
KSRH35HZAN1 | KSRH35HZAN1 | 1037
KSRH53HFAN1 | KSRH53HFAN1 | 1135
KSRH53HZAN1 | KSRH53HZAN1 | 1497
KSRH61HFAN1 | KSRH61HFAN1 | 1335
KSRH70HFAN1 | KSRH70HFAN1 | 1578
KSRJ21HFAN1 | KSRJ21HFAN1
KSRJ26HFAN1 | KSRJ26HFAN1
KSRJ35HFAN1 | KSRJ35HFAN1
KSRJ53HFAN1 | KSRJ53HFAN1
KSRJ61HFAN1 | KSRJ61HFAN1
KSRJ70HFAN1 | KSRJ70HFAN1
KSRU120HFAN3 | KSRU120HFAN3 | 1587
KSRU160HFAN3 | KSRU160HFAN3 | 2346
KSRU70HFAN1 | KSRU70HFAN1 | 1128
KSTT105HFAN3 | KSTT105HFAN3 | 1560
KSTT105HFDN3 | KSTT105HFDN3 | 976
KSTT140HFAN3 | KSTT140HFAN3 | 1776
KSTT140HFDN3 | KSTT140HFDN3 | 1047
KSTT176HFAN3 | KSTT176HFAN3 | 1941
KSTT176HFDN3 | KSTT176HFDN3 | 1321
KSTT240CFAN1 | KSTT240CFAN1 | 3388
KSTT240HFAN1 | KSTT240HFAN1 | 3808
KSTT240HFDN1 | KSTT240HFDN1 | 2616
KSTT280CFAN1 | KSTT280CFAN1 | 3459
KSTT280HFAN1 | KSTT280HFAN1 | 4240
KSTT280HFDN1 | KSTT280HFDN1 | 2653
KSTT440HFDN1 | KSTT440HFDN1 | 5609
KSTT570HFDN3 | KSTT570HFDN3 | 6381
KSTT70HFAN1 | KSTT70HFAN1 | 1113
KSTT70HFDN1 | KSTT70HFDN1 | 625
KSUN105HFAN3 | KSUN105HFAN3 | 1604
KSUN105HFDN3 | KSUN105HFDN3 | 1699
KSUN140HFAN3 | KSUN140HFAN3 | 1702
KSUN140HFDN3 | KSUN140HFDN3 | 1979
KSUN176HFAN3 | KSUN176HFAN3 | 1864
KSUN176HFDN3 | KSUN176HFDN3 | 1981
KSUN240CFAN3 | KSUN240CFAN3 | 3922
KSUN240CFDN3 | KSUN240CFDN3 | 3824
KSUN240HFAN3 | KSUN240HFAN3 | 4408
KSUN240HFDN3 | KSUN240HFDN3 | 3861
KSUN280CFAN3 | KSUN280CFAN3 | 4113
KSUN280CFDN3 | KSUN280CFDN3 | 3987
KSUN280HFAN3 | KSUN280HFAN3 | 5041
KSUN280HFDN3 | KSUN280HFDN3 | 3914
KSUN285HFDN3 | KSUN285HFDN3 | 4035
KSUN35HFAN1 | KSUN35HFAN1 | 737
KSUN440HFDN3 | KSUN440HFDN3 | 6754
KSUN53HFAN1 | KSUN53HFAN1 | 840
KSUN70HFAN1 | KSUN70HFAN1 | 1179
KSUN70HFDN1 | KSUN70HFDN1 | 1417
KSVP105HFAN3 | KSVP105HFAN3 | 878
KSVP140HFAN3 | KSVP140HFAN3 | 1180
KSVP176HFAN3 | KSVP176HFAN3 | 1213
KSVP53HFAN1 | KSVP53HFAN1 | 602
KSVP70HFAN1 | KSVP70HFAN1 | 676
KSZR35HFAN1 | KSZR35HFAN1 | 315
KSZR53HFAN1 | KSZR53HFAN1 | 654
KTGY24HFAN1 | KTGY24HFAN1 | 993
KTGY30HFAN1 | KTGY30HFAN1 | 1016
KTGY40HFAN1 | KTGY40HFAN1 | 1089
KTGY50HFAN1 | KTGY50HFAN1 | 1270
KTGY60HFAN1 | KTGY60HFAN1 | 1293
KTGY72HFAN1 | KTGY72HFAN1 | 1294
KTHX115HFAN1 | KTHX115HFAN1 | 2419
KTHX140HFAN1 | KTHX140HFAN1 | 2624
KTHX40HFAN1 | KTHX40HFAN1 | 1706
KTHX50HFAN1 | KTHX50HFAN1 | 1749
KTHX60HFAN1 | KTHX60HFAN1 | 1788
KTHX72HFAN1 | KTHX72HFAN1 | 1895
KTHX90HFAN1 | KTHX90HFAN1 | 2094
KTKX115HFAN1 | KTKX115HFAN1 | 1912
KTKX140HFAN1 | KTKX140HFAN1 | 1958
KTKX40HFAN1 | KTKX40HFAN1 | 1183
KTKX50HFAN1 | KTKX50HFAN1 | 1492
KTKX60HFAN1 | KTKX60HFAN1 | 1525
KTKX72HFAN1 | KTKX72HFAN1 | 1560
KTKX90HFAN1 | KTKX90HFAN1 | 1761
KTLY18HFAN1 | KTLY18HFAN1 | 1332
KTLY24HFAN1 | KTLY24HFAN1 | 1362
KTLY30HFAN1 | KTLY30HFAN1 | 1390
KTRX100HZAN3 | KTRX100HZAN3 | 5311
KTRX140HZAN3 | KTRX140HZAN3 | 5338
KTRX160HZAN3 | KTRX160HZAN3 | 6238
KTRX250HZAN3 | KTRX250HZAN3 | 15376
KTRX290HZAN3 | KTRX290HZAN3 | 16582
KTRX340HZAN3 | KTRX340HZAN3 | 17074
KTRX400HZAN3 | KTRX400HZAN3 | 19956
KTRX450HZAN3 | KTRX450HZAN3 | 20704
KTRY120HZAN3 | KTRY120HZAN3 | 5424
KTRY140HZAN3 | KTRY140HZAN3 | 5589
KTRY160HZAN3 | KTRY160HZAN3 | 6264
KTRY530HZAN3 | KTRY530HZAN3 | 25553
KTRY560HZAN3 | KTRY560HZAN3 | 26998
KTTX115HFAN1 | KTTX115HFAN1 | 1989
KTTX140HFAN1 | KTTX140HFAN1 | 2048
KTTX160HFAN1 | KTTX160HFAN1 | 2214
KTTX72HFAN1 | KTTX72HFAN1 | 1735
KTTX90HFAN1 | KTTX90HFAN1 | 1949
KTTY125HFAN1 | KTTY125HFAN1 | 2551
KTTY140HFAN1 | KTTY140HFAN1 | 2665
KTTY200HFAN1 | KTTY200HFAN1 | 3626
KTTY250HFAN1 | KTTY250HFAN1 | 3711
KTTY280HFAN1 | KTTY280HFAN1 | 3889
KTVY115HFAN1 | KTVY115HFAN1 | 2438
KTVY140HFAN1 | KTVY140HFAN1 | 2539
KTVY30HFAN1 | KTVY30HFAN1 | 1339
KTVY40HFAN1 | KTVY40HFAN1 | 1362
KTVY50HFAN1 | KTVY50HFAN1 | 1542
KTVY60HFAN1 | KTVY60HFAN1 | 1586
KTVY72HFAN1 | KTVY72HFAN1 | 2055
KTVY90HFAN1 | KTVY90HFAN1 | 2112
KTYX30HFAN1 | KTYX30HFAN1 | 1342
KTYX40HFAN1 | KTYX40HFAN1 | 1359
KTYX50HFAN1 | KTYX50HFAN1 | 1468
KTYX60HFAN1 | KTYX60HFAN1 | 1553
KTYX72HFAN1 | KTYX72HFAN1 | 1700
KTZX24HFAN1 | KTZX24HFAN1 | 1231
KTZX30HFAN1 | KTZX30HFAN1 | 1237
KTZX40HFAN1 | KTZX40HFAN1 | 1314
KTZX50HFAN1 | KTZX50HFAN1 | 1457
KTZX60HFAN1 | KTZX60HFAN1 | 1618
KWC-21 | KWC-21 | 35
KWC-22 | KWC-22 | 35
KWC-31 | KWC-31 | 44