## Прайс-лист Midea 2012
Прайс-лист на оборудование MIDEA 2012
Рекомендованные розничные цены на оборудование MIDEA для использования юридическими лицами (частными предпринимателями), реализующими оборудование на территории Российской Федерации.
Разделы:
Split, Multi, Packaged
1. Кондиционеры настенного типа
2. Кондиционеры канального типа
2.1. Спедненапорные
2.2. Высоконапорные
3. Кондиционеры кассетного типа
4. Кондиционеры напольно-потолочного типа
5. Мультисистемы
6. Крышный кондиционер
7. Шкафной кондиционер
8. Компрессорно-конденсаторные блоки
9. Дополнительное оборудование для Сплит-систем
Система MIV V4+
11. Система MIV V4+. Наружные блоки
12. Система MIV V4+. Внутренние блоки
13. Вентиляционные установки
14. Дополнительное оборудование для систем MIV V4+
15. M-Thermal
Примечание:
1.Рекомендованные розничные цены на оборудование MIDEA для использования юридическим лицами (частными предпринимателями), реализующими оборудование на территории Российской Федерации
2. Условная единица эквивалентна 1 ДОЛЛАРУ. Расчеты между юридическим лицами (частными предпринимателями) и их клиентами осуществляются в российских рублях по курсу ЦБ РФ

## Интерактивный прайс-лист (hidden)
Прайс-лист на оборудование MIDEA 2012
Рекомендованные розничные цены на оборудование MIDEA для использования юридическими лицами (частными предпринимателями), реализующими оборудование на территории Российской Федерации. | [5 empty] | Разделы:
Split, Multi, Packaged
1. Кондиционеры настенного типа
2. Кондиционеры канального типа
2.1. Спедненапорные
2.2. Высоконапорные
3. Кондиционеры кассетного типа
4. Кондиционеры напольно-потолочного типа
5. Мультисистемы
6. Крышный кондиционер
7. Шкафной кондиционер
8. Компрессорно-конденсаторные блоки
9. Дополнительное оборудование для Сплит-систем
| Дата: |  | 25 | января | 2012
Система MIV V4+
| 1 | у.е. | = | 1 | руб. | 11. Система MIV V4+. Наружные блоки
12. Система MIV V4+. Внутренние блоки
13. Вентиляционные установки
14. Дополнительное оборудование для систем MIV V4+
15. M-Thermal
Примечание:
1.Рекомендованные розничные цены на оборудование MIDEA для использования юридическим лицами (частными предпринимателями), реализующими оборудование на территории Российской Федерации
2. Условная единица эквивалентна 1 ДОЛЛАРУ. Расчеты между юридическим лицами (частными предпринимателями) и их клиентами осуществляются в российских рублях по курсу ЦБ РФ
3. Интерактивный прайс - лист - утилита для формирования цены в рублях.

## Настенный тип
Кондиционеры настенного типа |  |  | Класс мощности
|  |  | 07 | 09 | 12 | 18 | 21 | 24
Premier
ВНУТРЕННИЙ БЛОК |  | R-410A |  | MS11PU-09HRDN1 | MS11PU-12HRDN1 | MS11PU-18HRDN1
НАРУЖНЫЙ БЛОК |  | Inverter |  | MO11PU-09HRDN1 | MO11PU-12HRDN1 | MO11PU-18HRDN1
Производительность | кВт | Охлаждение |  | 2,64 (0,88~3,43) | 3,52 (1,17~4,45) | 5,28 (1,49~5,86)
|  | Нагрев |  | 2,93 (1,05~3,54) | 3,81 (1,20~4,57) | 5,57 (1,55~6,01)
Цена комплекта | у.е. | С пультом управления RG36F/BGEF |  | 1379 | 1512 | 2187
Premier
ВНУТРЕННИЙ БЛОК |  | R-410A |  | MS11P-09HRN1 | MS11P-12HRN1 | MS11P-18HRN1
НАРУЖНЫЙ БЛОК |  |  |  | MO11P-09HRN1 | MO11P-12HRN1 | MO11P-18HRN1
Производительность | кВт | Охлаждение |  | 2.64 | 3.52 | 5.28
|  | Нагрев |  | 2.78 | 3.81 | 5.42
Цена комплекта | у.е. | С пультом управления RG36F/BGEF |  | 1026 | 1159 | 1627
Oasis
ВНУТРЕННИЙ БЛОК |  | R-410A |  | MS11MU-09HRDN1 | MS11MU-12HRDN1 | MS11MU-18HRDN1 |  | MS11MU-24HRDN1
НАРУЖНЫЙ БЛОК |  | Inverter |  | MO11MU-09HRDN1 | MO11MU-12HRDN1 | MO11MU-18HRDN1 |  | MO11MU-24HRDN1
Производительность | кВт | Охлаждение |  | 2,64 (0,60~3,46_ | 3,52 (1,17~4,16) | 5,28 (1,47~5,57) |  | 7,03 (3,52~7,62)
|  | Нагрев |  | 2,93 (0,94~4,04) | 3,81 (1,20~4,42) | 5,57 (1,47~5,86) |  | 7,33 (3,52~7,91)
Цена комплекта | у.е. | С пультом управления RG36A/BGEF |  | 999 | 1102 | 1630 |  | 1961
Oasis
ВНУТРЕННИЙ БЛОК |  | R-410A |  | MS11M-09HRN1 | MS11M-12HRN1 | MS11M-18HRN1 |  | MS11M-24HRN1
НАРУЖНЫЙ БЛОК |  |  |  | MO11M-09HN1 | MO11M-12HN1 | MO11M-18HN1 |  | MO11M-24HN1
Производительность | кВт | Охлаждение |  | 2.64 | 3.52 | 5.28 |  | 7.03
|  | Нагрев |  | 2.78 | 3.66 | 5.42 |  | 7.33
Цена комплекта | у.е. | С пультом управления RG36A/BGEF |  | 778.18 | 867.27 | 1287.27 |  | 1767.27
Neola
ВНУТРЕННИЙ БЛОК |  | R-410A |  | MS11D-09HRDN1 | MS11D-12HRDN1 | MS11D-18HRDN1
НАРУЖНЫЙ БЛОК |  | Inverter |  | MO11D-09HRDN1 | MO11D-12HRDN1 | MO11D-18HRDN1
Производительность | кВт | Охлаждение |  | 2,64 (0,66~3,07) | 3,52 (0,72~4,25) | 5,28 (1,45~6,74)
|  | Нагрев |  | 2,93 (0,65~3,37) | 3,96 (0,82~4,98) | 5,28 (1,55~7,03)
Цена комплекта | у.е. | С пультом управления RG36B/BGE |  | 887 | 976 | 1441
Neola
ВНУТРЕННИЙ БЛОК |  | R-410A | MS11D-07HRN1 | MS11D-09HRN1 | MS11D-12HRN1 | MS11D-18HRN1 | MS11D-21HRN1 | MS11D-24HRN1
НАРУЖНЫЙ БЛОК |  |  | MO11D-07HN1 | MO11D-09HN1 | MO11D-12HN1 | MO11D-18HN1 | MO11D-21HN1 | MO11D-24HN1
Производительность | кВт | Охлаждение | 2.05 | 2.64 | 3.52 | 5.28 | 6.15 | 7.03
|  | Нагрев | 2.05 | 2.64 | 3.52 | 5.42 | 6.74 | 7.33
Цена комплекта | у.е. | С пультом управления RG36B/BGE | 570.91 | 601.82 | 676.36 | 1003.63 | 1165.45 | 1480
Цены на дополнительное оборудование см. на стр.
Дополнительное оборудование для Сплит-систем

## Канальный тип
Кондиционеры канального типа |  |  | 18 | 24 | 36 | 48 | 60 | 76 | 96 | 120 | 150
Средненапорные
ВНУТРЕННИЙ БЛОК |  | Внешнее статическое давление | MTB-18HWN1-Q | MTB-24HWN1-Q | MTB-36HWN1-R | MTB-48HWN1-R | MTB-60HWN1-R
НАРУЖНЫЙ БЛОК |  | 70 - 100 Па | MOU-18HN1-Q | MOU-24HN1-Q | MOU-36HN1-R | MOU-48HN1-R | MOUA-60HN1-R
Производительность | кВт | Охлаждение | 5.3 | 7 | 10.5 | 14 | 16
|  | Нагрев | 5.8 | 7.6 | 12 | 15 | 19
Цена комплекта | у.е. | с пультом управления KJR-10B/DP(T)-E | 1574 | 1983 | 2786 | 3030 | 3262
Дополнительное оборудование | у.е. | ИК-пульт RG36C/BG(C)E | * | * | * | * | *
ВНУТРЕННИЙ БЛОК |  | Внешнее статическое давление | [5 empty] | MTA-76HRN1 | MTA-96HRN1 | MTA-120HRN1
НАРУЖНЫЙ БЛОК |  | 100 - 150 Па | [5 empty] | MOV-76HN1-C | MOV-96HN1-C | MOV-120HN1-C
Производительность | кВт | Охлаждение | [5 empty] | 22 | 28 | 35
|  | Нагрев | [5 empty] | 25 | 31 | 38
Цена комплекта | у.е. | с пультом управления R51/E | [5 empty] | 6980 | 7844 | 9477
Дополнительное оборудование | у.е. | Проводной пульт KJR-10B/DP(T)-E | [5 empty] | * | * | *
ВНУТРЕННИЙ БЛОК |  | Внешнее статическое давление | [5 empty] | MTA-76CRN1 | MTA-96CRN1 | MTA-120CRN1 | MTA-150CRN1
НАРУЖНЫЙ БЛОК |  | 100 - 150 Па | [5 empty] | MOV-76CN1-C | MOV-96CN1-C | MOV-120CN1-C | 2* MOV-76CN1-C
MOV-76CN1-C
Производительность | кВт | Охлаждение | [5 empty] | 22 | 28 | 35 | 44
|  | Нагрев | [5 empty] | - | - | - | -
Цена комплекта | у.е. | с пультом управления R51/CE | [5 empty] | 6980 | 6980 | 6980 | 6980
Дополнительное оборудование | у.е. | Проводной пульт KJR-10B/DP(T)-E | [5 empty] | * | * | * | *
Высоконапорные
ВНУТРЕННИЙ БЛОК |  | Внешнее статическое давление |  | MHC-24HWN1-Q | MHC-36HWN1-R | MHC-48HWN1-R | MHC-60HWN1-R
НАРУЖНЫЙ БЛОК |  | 100 - 160 Па |  | MOU-24HN1-Q | MOU-36HN1-R | MOU-48HN1-R | MOUA-60HN1-R
Производительность | кВт | Охлаждение |  | 7 | 10.5 | 14 | 16
|  | Нагрев |  | 7.6 | 12 | 15 | 19
Цена комплекта | у.е. | с пультом управления KJR-10B/DP(T)-E |  | 2195 | 3027 | 3326 | 3638
Дополнительное оборудование | у.е. | ИК-пульт RG36C/BG(C)E |  | * | * | * | *
ВНУТРЕННИЙ БЛОК |  | Внешнее статическое давление | [5 empty] | MHB-76HRN1 | MHB-96HRN1
НАРУЖНЫЙ БЛОК |  | 196 Па | [5 empty] | MOV-76HN1-C | MOV-96HN1-C
Производительность | кВт | Охлаждение | [5 empty] | 22 | 28
|  | Нагрев | [5 empty] | 25 | 31
Цена комплекта | у.е. | с пультом управления R51/E | [5 empty] | 7905 | 8872
Дополнительное оборудование | у.е. | Проводной пульт KJR-10B/DP(T)-E | [5 empty] | * | *
ВНУТРЕННИЙ БЛОК |  | Внешнее статическое давление | [5 empty] | MHB-76CRN1 | MHB-96CRN1
НАРУЖНЫЙ БЛОК |  | 196 Па | [5 empty] | MOV-76CN1-C | MOV-96CN1-C
Производительность | кВт | Охлаждение | [5 empty] | 22 | 28
|  | Нагрев | [5 empty] | - | -
Цена комплекта | у.е. | с пультом управления R51/CE | [5 empty] | 6984 | 7231
Дополнительное оборудование | у.е. | Проводной пульт KJR-10B/DP(T)-E | [5 empty] | * | *
* - Цены на дополнительное оборудование см. на стр.
Дополнительное оборудование для Сплит-систем

## Кассетный тип
Класс мощности
Кондиционеры кассетного типа |  |  | 12 | 18 | 24 | 36 | 48 | 60
ВНУТРЕННИЙ БЛОК |  |  |  | MCC-18HRN1-Q | MCC-24HRN1-Q | MCC-36HRN1-R | MCC-48HRN1-R | MCC-60HRN1-R
ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ |  |  |  | T-MBQ-02F1 | T-MBQ-02F1 | T-MBQ-02F1 | T-MBQ-02F1 | T-MBQ-02F1
НАРУЖНЫЙ БЛОК |  |  |  | MOU-18HN1-Q | MOU-24HN1-Q | MOU-36HN1-R | MOU-48HN1-R | MOUA-60HN1-R
Производительность | кВт | Охлаждение |  | 5.3 | 7 | 10.5 | 14 | 16
|  | Нагрев |  | 5.8 | 7.6 | 12 | 15 | 19
Цена комплекта* | у.е. | с пультом управления RG36C/BG(C)E |  | 1395 | 1710 | 2390 | 2781 | 2970
Цена декоративной панели | у.е. | T-MBQ-02F1 |  | 260 | 260 | 260 | 260 | 260
Дополнительное оборудование | у.е. | Проводной пульт KJR-10B/DP(T)-E |  | ** | ** | ** | ** | **
ВНУТРЕННИЙ БЛОК |  |  | MCA2-12HRN1-Q | MCA2-18HRN1-Q
ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ |  |  | T-MBQ-03D1 | T-MBQ-03D1
НАРУЖНЫЙ БЛОК |  |  | MOU-12HN1-Q | MOU-18HN1-Q
Производительность | кВт | Охлаждение | 3.5 | 5.3
|  | Нагрев | 3.8 | 5.8
Цена комплекта* | у.е. | с пультом управления RG36C/BG(C)E | 1008 | 1395
Цена декоративной панели | у.е. | T-MBQ-03D1 | 211 | 211
Дополнительное оборудование | у.е. | Проводной пульт KJR-10B/DP(T)-E | ** | **
* - без декоративной панели
** - Цены на дополнительное оборудование см. на стр.
Дополнительное оборудование для Сплит-систем

## Напольно-потолочный тип
Класс мощности
Кондиционеры напольно-потолочного типа |  |  | 12 | 18 | 24 | 36 | 48 | 60
ВНУТРЕННИЙ БЛОК |  |  | MUB-12HRN1-Q | MUB-18HRN1-Q | MUB-24HRN1-Q | MUB-36HRN1-R | MUB-48HRN1-R | MUB-60HRN1-R
НАРУЖНЫЙ БЛОК |  |  | MOU-12HN1-Q | MOU-18HN1-Q | MOU-24HN1-Q | MOU-36HN1-R | MOU-48HN1-R | MOUA-60HN1-R
Производительность | кВт | Охлаждение | 3.5 | 5.3 | 7 | 10.5 | 14 | 16
|  | Нагрев | 4 | 5.8 | 7.6 | 12 | 15 | 19
Цена комплекта | у.е. | С пультом управления RG36C/BG(C)E | 1226 | 1354 | 1921 | 2568 | 2734 | 2999
Дополнительное оборудование | у.е. | Проводной пульт KJR-10B/DP(T)-E | * | * | * | * | * | *
* - Цены на дополнительное оборудование см. на стр.
Дополнительное оборудование для Сплит-систем

## Мультиситемы
Мультисистемы
НАРУЖНЫЙ БЛОК |  | R-410A, Inverter | M2OC-14HRDN1 | M2OC1-18HRDN1 | M3OC1-21HRDN1 | M3OC1-27HRDN1 | M4OC1-27HRDN1 | M4OC-36HRDN1 | M5OA-36HRDN1
Производительность | кВт | Охлаждение | 4,10 (2,05~4,69) | 5,28 (2,05~5,57) | 6,15 (2,05~7,33) | 7,91 (2,05~8,20) | 7,91 (2,05~9,08) | 10,55 (2,05~12,60) | 10,55 (2,05~12,60)
|  | Нагрев | 4,40 (2,64~4,98) | 6,15 (2,93~6,45) | 6,74 (2,64~7,62) | 8,79 (2,93~9,08) | 8,79 (2,64~9,96) | 11,13 (2,64~13,19) | 12,02 (2,64~14,06)
Цена блока | у.е. |  | 1049 | 1386 | 1483 | 1897 | 2246 | 2728 | 3000
ВНУТРЕННИЙ БЛОК НАСТЕННОГО ТИПА PREMIER |  | R-410A, Inverter | MS11PU-09HRDN1 | MS11PU-12HRDN1 | MS11PU-18HRDN1
Производительность, номинальная | кВт | Охлаждение | 2.64 | 3.52 | 5.27
|  | Нагрев | 2.93 | 4.1 | 5.57
Цена комплекта | у.е. | С пультом управления RG36F/BGEF | 414 | 454 | 656
Цена комплекта | у.е. | С пультом управления RG36F/BGEF | Цены спрашивайте у продавца.
ВНУТРЕННИЙ БЛОК НАСТЕННОГО ТИПА OASIS |  | R-410A, Inverter | MS11MU-09HRDN1 | MS11MU-12HRDN1 | MS11MU-18HRDN1
Производительность, номинальная | кВт | Охлаждение | 2.64 | 3.52 | 5.27
|  | Нагрев | 2.93 | 4.1 | 5.57
Цена комплекта | у.е. | С пультом управления RG36A/BGEF | 310 | 339 | 397
ВНУТРЕННИЙ БЛОК НАСТЕННОГО ТИПА NEOLA |  | R-410A, Inverter | MS11DI-07HRDN1 | MS11DI-09HRDN1 | MS11DI-12HRDN1 | MS11DI-18HRDN1
Производительность, номинальная | кВт | Охлаждение | 2.05 | 2.64 | 3.52 | 4.89
|  | Нагрев | 2.34 | 2.93 | 3.81 | 5.28
Цена комплекта | у.е. | С пультом управления RG36B/BGE | 221 | 234 | 252 | 316
ВНУТРЕННИЙ БЛОК НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНОГО ТИПА |  | R-410A, Inverter | MUBI-12HRDN1 | MUBI-18HRDN1
Производительность, номинальная | кВт | Охлаждение | 3.52 | 5.28
|  | Нагрев | 3.81 | 5.86
Цена комплекта | у.е. | С пультом управления RG36C/BG(C)E | 776 | 811
Дополнительное оборудование | у.е. | Проводной пульт KJR-10B/DP(T)-E | ** | **
ВНУТРЕННИЙ БЛОК КАССЕТНОГО ТИПА 600Х600 |  | R-410A, Inverter | MCA2I-07HRDN1 | MCA2I-09HRDN1 | MCA2I-12HRDN1 | MCA2I-18HRDN1
ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ |  |  | T-MBQ-03D1 | T-MBQ-03D1 | T-MBQ-03D1 | T-MBQ-03D1
Производительность, номинальная | кВт | Охлаждение | 2.05 | 2.64 | 3.52 | 5.28
|  | Нагрев | 2.64 | 3.22 | 3.81 | 6.01
Цена комплекта* | у.е. | С пультом управления RG36C/BG(C)E | 615 | 621 | 630 | 659
Цена декоративной панели | у.е. | T-MBQ-03D1 | 211 | 211 | 211 | 211
Дополнительное оборудование | у.е. | Проводной пульт KJR-10B/DP(T)-E | ** | ** | ** | **
* - без декоративной панели
ВНУТРЕННИЙ БЛОК КАНАЛЬНОГО ТИПА |  | R-410A, Inverter | MTBI-07HWDN1 | MTBI-09HWDN1 | MTBI-12HWDN1 | MTBI-18HWDN1
Производительность, номинальная | кВт | Охлаждение | 2.05 | 2.64 | 3.52 | 5.28
|  | Нагрев | 2.49 | 3.22 | 3.81 | 5.86
Цена комплекта | у.е. | С пультом управления KJR-10B/DP(T)-E | 560 | 614 | 648 | 801
Дополнительное оборудование | у.е. | ИК-пульт RG36C/BG(C)E | ** | ** | ** | **
** - Цены на дополнительное оборудование см. на стр.
Дополнительное оборудование для Сплит-систем

## Крышный
Класс мощности
Крышный кондиционер |  |  | 075 | 100 | 150 | 200
МОДЕЛЬ |  |  | MRBT-075HWN1-R | MRBT-100HWN1-R | MRBT-150HWN1-R | MRBT-200HWN1-R
Производительность | кВт | Охлаждение | 26 | 35 | 53 | 70
|  | Нагрев | 30 | 37 | 56 | 75
Цена блока | у.е. | С пультом управления KJR-12B/dp-(T) | 8090 | 9755 | 16569 | 20306
Дополнительное оборудование | у.е. | Проводной пульт KJR-25B | * | * | * | *
МОДЕЛЬ |  |  | MRBT-075CWN1-R | MRBT-100CWN1-R | MRBT-150CWN1-R | MRBT-200CWN1-R
Производительность | кВт | Охлаждение | 26 | 35 | 53 | 70
|  | Нагрев | - | - | - | -
Цена блока | у.е. | С пультом управления KJR-12B/dp-(T) | 7795 | 9353 | 15869 | 19489
Дополнительное оборудование | у.е. | Проводной пульт KJR-23B | * | * | * | *
* - Цены на дополнительное оборудование см. на стр.
Дополнительное оборудование для Сплит-систем

## Шкафной
Класс мощности
Шкафной кондиционер |  |  | 76 | 96
ВНУТРЕННИЙ БЛОК |  |  | MFA-76HRN1 | MFA-96HRN1
НАРУЖНЫЙ БЛ0К |  |  | MOV-76HN1-C | MOV-96HN1-C
Производительность | кВт | Охлаждение | 22 | 28
|  | Нагрев | 25 | 31
Цена комплекта | у.е. |  | 8709 | 8869
ВНУТРЕННИЙ БЛОК |  |  | MFA-76CRN1 | MFA-96CRN1
НАРУЖНЫЙ БЛ0К |  |  | MOV-76CN1-C | MOV-96CN1-C
Производительность | кВт | Охлаждение | 22 | 28
|  | Нагрев | - | -
Цена комплекта | у.е. |  | 8220 | 8907

## Компр-конд. блоки
Класс мощности
Компрессорно-конденсаторный блок (опции не включены) |  |  | 07 | 10 | 14 | 16 | 22 | 28 | 45
МОДЕЛЬ |  |  | MCCU-7CN2 | MCCU-10CN2 | MCCU-14CN2 | MCCU-16CN2 | MCCU-22CN2 | MCCU-28CN2 | MCCU-45CN2
Производительность | кВт | Охлаждение | 7.1 | 10.5 | 14 | 16 | 22 | 28 | 45
|  | Нагрев | - | - | - | - | - | - | -
Цена блока | у.е. |  | 1429 | 1858 | 1943 | 2239 | 5148 | 5230 | 8592

## Доп_обор_Split
Split системы. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Дополнительное оборудование
Наименование | Модель пульта управления | Цена
у.е.
ИК-пульт | RG36F/BGEF | 42
| RG36C/BG(C)E | 39
| RG36A/BGEF | 42
| RG36B/BGE | 36
| R51/CE | 21
| R51/E | 22
| RM05/BG(T)E-A | 28
Проводной пульт | KJR-10B/DP(T)-E | 42
| KJR-12B/DP(T)-E | 42
| KJR-23B | 178
| KJR-25B | 181

## MIV Наружные
Класс мощности
MIV V4+ Наружные блоки |  |  | 80 | 120 | 140 | 160 | 252 | 280 | 335 | 400 | 450 | 530 | 560 | 850
MIV V4+ Mini НАРУЖНЫЕ БЛОКИ
Охлаждение / нагрев | Единица измерения | Дополнительные условия | МОДЕЛЬ (220~240, 50, 1)
Модель |  |  | MVUH80A-VA1 | MVUH120A-VA1 | MVUH140A-VA1 | MVUH160A-VA1
Производительность | кВт | Охлаждение | 8 | 12 | 14 | 15.5
|  | Нагрев | 9 | 13.2 | 15.4 | 17
Цена блока | у.е. |  | 3831 | 4877 | 5030 | 5609
Охлаждение / нагрев | Единица измерения | Дополнительные условия | МОДЕЛЬ (380~415, 50, 3)
Модель |  |  |  | MVUH120A-VA3 | MVUH140A-VA3 | MVUH160A-VA3
Производительность | кВт | Охлаждение |  | 12 | 14 | 15.5
|  | Нагрев |  | 13.2 | 15.4 | 17
Цена блока | у.е. |  |  | 4877 | 5030 | 5609
MIV V4+ Heat Pump
Охлаждение / нагрев | Единица измерения | Дополнительные условия |  |  |  |  | МОДУЛЬ
Модель | [6 empty] | MVUH252A-VA3 | MVUH280A-VA3 | MVUH335A-VA3 | MVUH400A-VA3 | MVUH450A-VA3
Условная производительность | л.с. | [5 empty] | 8HP | 10HP | 12HP | 14HP | 16HP
Производительность | кВт | Охлаждение |  |  |  |  | 25.2 | 28 | 33.5 | 40 | 45
|  | Нагрев |  |  |  |  | 27 | 31.5 | 37.5 | 45 | 50
Цена блока | у.е. | [5 empty] | 9195 | 9921 | 10202 | 11966 | 12359
MIV V4+ Heat Recovery
Охлаждение / нагрев | Единица измерения | Дополнительные условия | МОДУЛЬ
Модель | [6 empty] | MVUR252A-VA3 | MVUR280A-VA3
Условная производительность | л.с. | [5 empty] | 8HP | 10HP
Производительность | кВт | Охлаждение |  |  |  |  | 25.2 | 28
|  | Нагрев |  |  |  |  | 27 | 31.5
Цена блока | у.е. | [5 empty] | 11687 | 12540
MIV V4+ Individual
Охлаждение / нагрев | Единица измерения | Дополнительные условия | [9 empty] | МОДЕЛЬ
Модель | [11 empty] | MVUH530A-VA3i | MVUH560A-VA3i | MVUH850A-VA3i
Условная производительность | л.с. | [10 empty] | 18 HP | 20 HP | 30 HP
Производительность | кВт | Охлаждение | [9 empty] | 53 | 56 | 85
|  | Нагрев | [9 empty] | 58 | 63 | 95
Цена блока | у.е. | [10 empty] | 15222 | 16166 | по запросу
Цены на дополнительное оборудование см. стр.
Дополнительное оборудование для систем MIV V4+

## MIV Внутренние
Класс мощности
Система MIV V4+. ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ |  |  | 18 | 22 | 28 | 36 | 45 | 56 | 71 | 80 | 90 | 100 | 112 | 140 | 160 | 200 | 250 | 280
НАСТЕННЫЙ ТИП |  |  |  | MVW22A-VA1 | MVW28A-VA1 | MVW36A-VA1 | MVW45A-VA1 | MVW56A-VA1 | MVW71A-VA1
Производительность | кВт | Охлаждение |  | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 7.1
|  | Нагрев |  | 2.6 | 3.2 | 4 | 5 | 6.3 | 8
Цена блока | у.е. | С пультом управления RM05/BG(T)E-A |  | 594 | 608 | 651 | 759 | 771 | 773
Дополнительное оборудование | у.е. | Проводной пульт KJR-10B/DP(T)-E, KJR-12B/DP(T)-E |  | ** | ** | ** | ** | ** | **
КАССЕТНЫЙ ТИП однопоточные |  |  |  |  | MVN28A-VA1 | MVN36A-VA1 | MVN45A-VA1 | MVN56A-VA1 | MVN71A-VA1
Декоративная панель |  |  |  |  | T-MBQ1-04 | T-MBQ1-04 | T-MBQ1-03A | T-MBQ1-03A | T-MBQ1-03A
Производительность | кВт | Охлаждение |  |  | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 7.1
|  | Нагрев |  |  | 3.2 | 4 | 5 | 6.3 | 8
Цена блока* | у.е. | С пультом управления RM05/BG(T)E-A |  |  | 807 | 817 | 874 | 928 | 1015
Цена декоративной панели | у.е. | T-MBQ1-04(03A) |  |  | 168 | 168 | 191 | 191 | 191
Дополнительное оборудование | у.е. | Проводной пульт KJR-10B/DP(T)-E, KJR-12B/DP(T)-E |  |  | ** | ** | ** | ** | **
КАССЕТНЫЙ ТИП двухпоточные |  |  |  | MVT22A-VA1 | MVT28A-VA1 | MVT36A-VA1 | MVT45A-VA1 | MVT56A-VA1 | MVT71A-VA1
Декоративная панель |  |  |  | CE-MBQ2-01 | CE-MBQ2-01 | CE-MBQ2-01 | CE-MBQ2-01 | CE-MBQ2-01 | CE-MBQ2-01
Производительность | кВт | Охлаждение |  | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 7.1
|  | Нагрев |  | 2.6 | 3.2 | 4 | 5 | 6.3 | 8
Цена блока* | у.е. | С пультом управления RM05/BG(T)E-A |  | 1061 | 1113 | 1147 | 1161 | 1165 | 1181
Цена декоративной панели | у.е. | CE-MBQ2-01 |  | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187
Дополнительное оборудование | у.е. | Проводной пульт KJR-10B/DP(T)-E, KJR-12B/DP(T)-E |  | ** | ** | ** | ** | ** | **
КАССЕТНЫЙ ТИП 600х600 |  |  |  | MVS22A-VA1 | MVS28A-VA1 | MVS36A-VA1 | MVS45A-VA1 | MVS56A-VA1
Декоративная панель |  |  |  | T-MBQ-03D1 | T-MBQ-03D1 | T-MBQ-03D1 | T-MBQ-03D1 | T-MBQ-03D1
Производительность | кВт | Охлаждение |  | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6
|  | Нагрев |  | 2.4 | 3.2 | 4 | 5 | 6.1
Цена блока* | у.е. | С пультом управления RM05/BG(T)E-A |  | 737 | 740 | 786 | 872 | 970
Цена декоративной панели | у.е. | T-MBQ-03D1 |  | 211 | 211 | 211 | 211 | 211
Дополнительное оборудование | у.е. | Проводной пульт KJR-10B/DP(T)-E, KJR-12B/DP(T)-E |  | ** | ** | ** | ** | **
КАССЕТНЫЙ ТИП четырехпоточные |  |  |  |  | MVC28A-VA1 | MVC36A-VA1 | MVC45A-VA1 | MVC56A-VA1 | MVC71A-VA1 | MVC80A-VA1 | MVC90A-VA1 | MVC100A-VA1 | MVC112A-VA1 | MVC140A-VA1
Декоративная панель |  |  |  |  | T-MBQ-02F1 | T-MBQ-02F1 | T-MBQ-02F1 | T-MBQ-02F1 | T-MBQ-02F1 | T-MBQ-02F1 | T-MBQ-02F1 | T-MBQ-02F1 | T-MBQ-02F1 | T-MBQ-02F1
Производительность | кВт | Охлаждение |  |  | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 7.1 | 8 | 9 | 10 | 11.2 | 14
|  | Нагрев |  |  | 3.2 | 4 | 5 | 6.3 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12.5 | 15
Цена блока* | у.е. | С пультом управления RM05/BG(T)E-A |  |  | 806 | 820 | 927 | 953 | 1189 | 1236 | 1272 | 1392 | 1470 | 1523
Цена декоративной панели | у.е. | T-MBQ-02F1 |  |  | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260
Дополнительное оборудование | у.е. | Проводной пульт KJR-10B/DP(T)-E, KJR-12B/DP(T)-E |  |  | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | **
КАНАЛЬНЫЙ ТИП низконапорные |  | 5 Па | MVL18A-VA1 | MVL22A-VA1 | MVL28A-VA1 | MVL36A-VA1 | MVL45A-VA1 | MVL56A-VA1
Производительность | кВт | Охлаждение | 1.8 | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6
|  | Нагрев | 2.2 | 2.6 | 3.2 | 4 | 5 | 6.3
Цена блока | у.е. | С пультом управления RM05/BG(T)E-A | 770 | 789 | 806 | 848 | 897 | 921
Дополнительное оборудование | у.е. | Проводной пульт KJR-10B/DP(T)-E, KJR-12B/DP(T)-E | ** | ** | ** | ** | ** | **
КАНАЛЬНЫЙ ТИП средненапорные |  | 30 - 80 Па |  | MVM22A-VA1 | MVM28A-VA1 | MVM36A-VA1 | MVM45A-VA1 | MVM56A-VA1 | MVM71A-VA1 | MVM80A-VA1 | MVM90A-VA1 |  | MVM112A-VA1 | MVM140A-VA1
Производительность | кВт | Охлаждение |  | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 7.1 | 8 | 9 |  | 11.2 | 14
|  | Нагрев |  | 2.6 | 3.2 | 4 | 5 | 6.3 | 8 | 9 | 10 |  | 12.5 | 15.5
Цена блока | у.е. | С пультом управления RM05/BG(T)E-A |  | 673 | 697 | 708 | 894 | 914 | 934 | 1008 | 1058 |  | 1143 | 1175
Дополнительное оборудование | у.е. | Проводной пульт KJR-10B/DP(T)-E, KJR-12B/DP(T)-E |  | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |  | ** | **
КАНАЛЬНЫЙ ТИП высоконапорные |  | 196 - 250 Па | [6 empty] | MVH71A-VA1 | MVH80A-VA1 | MVH90A-VA1 |  | MVH112A-VA1 | MVH140A-VA1 | MVH160A-VA1 | MVH200A-VA1 | MVH250A-VA1 | MVH280A-VA1
Производительность | кВт | Охлаждение | [6 empty] | 7.1 | 8 | 9 |  | 11.2 | 14 | 16 | 20 | 25 | 28
|  | Нагрев | [6 empty] | 8 | 9 | 10 |  | 12.5 | 16 | 18 | 22.5 | 26 | 31.5
Цена комплекта | у.е. | С пультом управления RM05/BG(T)E-A | [6 empty] | 1039 | 1124 | 1167 |  | 1192 | 1225 | 1326 | 2238 | 2271 | 2299
Дополнительное оборудование | у.е. | Проводной пульт KJR-10B/DP(T)-E, KJR-12B/DP(T)-E | [6 empty] | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** | ** | ** | **
НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНЫЙ ТИП | [5 empty] | MVX36A-VA1 | MVX45A-VA1 | MVX56A-VA1 | MVX71A-VA1 | MVX80A-VA1 | MVX90A-VA1 |  | MVX112A-VA1 | MVX140A-VA1
Производительность | кВт | Охлаждение |  |  |  | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 7.1 | 8 | 9 |  | 11.2 | 14
|  | Нагрев |  |  |  | 4 | 5 | 6.3 | 8 | 9 | 10 |  | 12.5 | 15.5
Цена блока | у.е. | С пультом управления RM05/BG(T)E-A |  |  |  | 1021 | 1047 | 1070 | 1136 | 1193 | 1254 |  | 1444 | 1567
Дополнительное оборудование | у.е. | Проводной пульт KJR-10B/DP(T)-E, KJR-12B/DP(T)-E |  |  |  | ** | ** | ** | ** | ** | ** |  | ** | **
НАПОЛЬНЫЙ ТИП |  |  |  | MVE22A-VA1 | MVE28A-VA1 | MVE36A-VA1 | MVE45A-VA1 | MVE56A-VA1 | MVE71A-VA1 | MVE80A-VA1
Производительность | кВт | Охлаждение |  | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 7.1 | 8
|  | Нагрев |  | 2.6 | 3.2 | 4 | 5 | 6.3 | 8 | 9
Цена блока | у.е. | С пультом управления RM05/BG(T)E-A |  | 723 | 747 | 851 | 864 | 936 | 944 | 1007
Дополнительное оборудование | у.е. | Проводной пульт KJR-10B/DP(T)-E, KJR-12B/DP(T)-E |  | ** | ** | ** | ** | ** | ** | **
КОНСОЛЬНЫЙ ТИП |  |  |  | MVD22A-VA1 | MVD28A-VA1 | MVD36A-VA1 | MVD45A-VA1
Производительность | кВт | Охлаждение |  | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 4.5
|  | Нагрев |  | 2.6 | 3.2 | 4 | 5
Цена блока | у.е. | С пультом управления RM05/BG(T)E-A |  | 845 | 878 | 919 | 952
Дополнительное оборудование | у.е. | Проводной пульт KJR-10B/DP(T)-E, KJR-12B/DP(T)-E |  | ** | ** | ** | **
* - без декоративной панели
** - Цены на дополнительное оборудование см. стр.
Дополнительное оборудование для систем MIV V4+

## Вент установки
Класс мощности
Вентиляционные установки |  | 200 | 300 | 400 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 2000
Вентиляционные установки |  | HRV-200 | HRV-300 | HRV-400 | HRV-500 | HRV-800 | HRV-1000 | HRV-1500 | HRV-2000
Расход воздуха | м3/ч | 200 | 300 | 400 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 2000
Цена блока | у.е. | 973 | 1129 | 1455 | 1744 | 2428 | 3074 | 4118 | 4854

## Доп_обор_MIV V4+
Система MIV V4+. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
НАЗВАНИЕ | МОДЕЛЬ | ЦЕНА
Разветвитель внутренних блоков для двухтрубной системы | FQZHN-01 | 40
| FQZHN-02 | 48
| FQZHN-03 | 80
| FQZHN-04 | 147
| FQZHN-05 | 157
| FQZHN-06 | 189
Разветвитель, соединяющий модули наружного блока, для твухтрубной системы | FQZHW-02N1 | 264
| FQZHW-03N1 | 395
| FQZHW-04N1 | 430
Разветвитель внутренних блоков для трехтрубной системы | FQZHN-01S | 56
| FQZHN-02S | 67
| FQZHN-03S | 85
| FQZHN-04S | 162
Разветвитель, соединяющий модули наружного блока, для трехтрубной системы | FQZHW-02N1S | 275
| FQZHW-03N1S | 406
MS-блоки | MS02/N1-A | 224
| MS04/N1-A | 282
Разветвитель внутренних блоков для системы MIV V4+ mini | FQT4-01 | 139
Проводной пульт | KJR-10B/DP(T)-E | 42
| KJR-12B/DP(T)-E | 42
| KJR-27B/E | 78
ИК-пульт | RM05/BG(T)E-A | 28
Модуль подключения наружного блока к испарителю центрального кондиционера | AHUKZ-01 | 385
| AHUKZ-02 | 645
Центральный пульт управления наружными блоками | MD-CCM02/E | 71
Пульт группового управления ля двухтрубной системы | MD-CCM03/E | 146
Пульт группового управления для трехтрубной системы | MD-CCM03/E(T) | 201
Центральный пульт управления с недельным таймером | MD-CCM09/E | 255
Переключатель тепло/холод | KJR-31B/E | 55
Удаленный датчик неисправности наружного блока | KJR-32B/E | 93
Сетевой интерфейс | MD-NIM01/E | 48
BACnet шлюз | MD-CCM08 | 1566
BMS адаптер | MD-CCM07 | 2241
Счетчик электроэнергии (Ваттметр) | DTS634 | 321
Модуль подключения счетчика электроэнергии в сеть | MD-NIM06 | 99
Модуль установки гостиничной карты | MD-NIM05/E-1 | 57
Инфракрасный контроллер | MD-NIM09/E | 113
Ретранслятор | SW485GI/R | 553
Система централизованного компьютерного управления и мониторинга | WLJKXT | 4266
Система диагностики наружных блоков | MCAC-DIAG/E | 477

## M-Thermal
M-Thermal. Тепловые насосы
ГИДРОМОДУЛЬ
МОДЕЛЬ |  |  | SMK-60/CD30GN1 | SMK-80/CD30GN1 | SMK-100/CD30GN1 | SMK-120/CD30GN1
Производительность | Нагрев | кВт | 6 | 8 | 10 | 12
Цена блока | у.е. |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Цена блока | у.е. | с пультом управления KJRH-120A/BT-E | Цена предоставляется по запросу
НАРУЖНЫЙ БЛОК
МОДЕЛЬ | R-410A |  | LRSJF-V60/N1-310 | LRSJF-V80/N1-310 | LRSJF-V100/N1-610 | LRSJF-V120/N1-610
Производительность | Нагрев | кВт | 6 | 8 | 10 | 12
| Охлаждение | кВт | 5.5 | 6.3 | 8.5 | 9
Цена блока | у.е. |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Цена блока | у.е. |  | Цена предоставляется по запросу
БОЙЛЕР
МОДЕЛЬ |  |  | LSX-150XP/D30B7 | LSX-200XP/D30B11 | LSX-300XP/D30B11
Объем воды |  | л | 150 | 200 | 300
Цена блока | у.е. |  | #N/A | #N/A | #N/A
Цена блока | у.е. |  | Цена предоставляется по запросу
СОЛНЕЧНЫЙ КОЛЛЕКТОР
МОДЕЛЬ |  |  | TMK-01
Потребляемая мощность |  | Вт | 90
Цена блока | у.е. |  | 1070
Цена блока | у.е. |  | Цена предоставляется по запросу

## для поиска (hidden)
Модель | Midea | Розничная цена' 12
AHUKZ-01 | AHUKZ-01 | 385
AHUKZ-02 | AHUKZ-02 | 645
CE-MBQ2-01 | CE-MBQ2-01 | 187
DTS634 | DTS634 | 321
DWZL.D.1 | DWZL.D.1 | 52
FQT4-01 | FQT4-01 | 139
FQZHN-01 | FQZHN-01 | 40
FQZHN-01S | FQZHN-01S | 56
FQZHN-02 | FQZHN-02 | 48
FQZHN-02S | FQZHN-02S | 67
FQZHN-03 | FQZHN-03 | 80
FQZHN-03S | FQZHN-03S | 85
FQZHN-04 | FQZHN-04 | 147
FQZHN-04S | FQZHN-04S | 162
FQZHN-05 | FQZHN-05 | 157
FQZHN-06 | FQZHN-06 | 189
FQZHW-02N1 | FQZHW-02N1 | 264
FQZHW-02N1S | FQZHW-02N1S | 275
FQZHW-03N1 | FQZHW-03N1 | 395
FQZHW-03N1S | FQZHW-03N1S | 406
FQZHW-04N1 | FQZHW-04N1 | 430
HRV-1000 | HRV-1000 | 3074
HRV-1500 | HRV-1500 | 4118
HRV-200 | HRV-200 | 973
HRV-2000 | HRV-2000 | 4854
HRV-300 | HRV-300 | 1129
HRV-400 | HRV-400 | 1455
HRV-500 | HRV-500 | 1744
HRV-800 | HRV-800 | 2428
KJR-10B/DP(T)-E | KJR-10B/DP(T)-E | 42
KJR-12B/DP(T)-E | KJR-12B/DP(T)-E | 42
KJR-23B | KJR-23B | 178
KJR-25B | KJR-25B | 181
KJR-27B/E | KJR-27B/E | 78
KJR-31B/E | KJR-31B/E | 55
KJR-32B/E | KJR-32B/E | 93
KJRH-120A/BT-E | KJRH-120A/BT-E | 115
M2OC1-18HRDN1 | M2OC1-18HRDN1 | 1386
M2OC-14HRDN1 | M2OC-14HRDN1 | 1049
M3OC1-21HRDN1 | M3OC1-21HRDN1 | 1483
M3OC1-27HRDN1 | M3OC1-27HRDN1 | 1897
M4OC1-27HRDN1 | M4OC1-27HRDN1 | 2246
M4OC-36HRDN1 | M4OC-36HRDN1 | 2728
M5OA-36HRDN1 | M5OA-36HRDN1 | 3000
MCA2-12HRN1-Q | MCA2-12HRN1-Q | 306
MCA2-18HRN1-Q | MCA2-18HRN1-Q | 627
MCA2I-07HRDN1 | MCA2I-07HRDN1 | 615
MCA2I-09HRDN1 | MCA2I-09HRDN1 | 621
MCA2I-12HRDN1 | MCA2I-12HRDN1 | 630
MCA2I-18HRDN1 | MCA2I-18HRDN1 | 659
MCAC-DIAG/E | MCAC-DIAG/E | 477
MCC-18HRN1-Q | MCC-18HRN1-Q | 627
MCC-24HRN1-Q | MCC-24HRN1-Q | 597
MCC-36HRN1-R | MCC-36HRN1-R | 889
MCC-48HRN1-R | MCC-48HRN1-R | 1194
MCC-60HRN1-R | MCC-60HRN1-R | 1215
MCCU-10CN2 | MCCU-10CN2 | 1858
MCCU-14CN2 | MCCU-14CN2 | 1943
MCCU-16CN2 | MCCU-16CN2 | 2239
MCCU-22CN2 | MCCU-22CN2 | 5148
MCCU-28CN2 | MCCU-28CN2 | 5230
MCCU-45CN2 | MCCU-45CN2 | 8592
MCCU-7CN2 | MCCU-7CN2 | 1429
MD-CCM02/E | MD-CCM02/E | 71
MD-CCM03/E | MD-CCM03/E | 146
MD-CCM03/E(T) | MD-CCM03/E(T) | 201
MD-CCM07 | MD-CCM07 | 2241
MD-CCM08 | MD-CCM08 | 1566
MD-CCM09/E | MD-CCM09/E | 255
MD-NIM01/E | MD-NIM01/E | 48
MD-NIM05/E-1 | MD-NIM05/E-1 | 57
MD-NIM06 | MD-NIM06 | 99
MD-NIM09/E | MD-NIM09/E | 113
MFA-76CRN1 | MFA-76CRN1 | 4248
MFA-76HRN1 | MFA-76HRN1 | 4741
MFA-96CRN1 | MFA-96CRN1 | 4914
MFA-96HRN1 | MFA-96HRN1 | 4827
MHB-76CRN1 | MHB-76CRN1 | 3012
MHB-76HRN1 | MHB-76HRN1 | 3937
MHB-96CRN1 | MHB-96CRN1 | 3238
MHB-96HRN1 | MHB-96HRN1 | 4830
MHC-24HWN1-Q | MHC-24HWN1-Q | 1082
MHC-36HWN1-R | MHC-36HWN1-R | 1526
MHC-48HWN1-R | MHC-48HWN1-R | 1739
MHC-60HWN1-R | MHC-60HWN1-R | 1883
MO11D-07HN1 | MO11D-07HN1 | 401.82
MO11D-09HN1 | MO11D-09HN1 | 423.64
MO11D-09HRDN1 | MO11D-09HRDN1 | 625
MO11D-12HN1 | MO11D-12HN1 | 476.36
MO11D-12HRDN1 | MO11D-12HRDN1 | 688
MO11D-18HN1 | MO11D-18HN1 | 705.45
MO11D-18HRDN1 | MO11D-18HRDN1 | 1013
MO11D-21HN1 | MO11D-21HN1 | 816.36
MO11D-24HN1 | MO11D-24HN1 | 1040
MO11D-24HRDN1 | MO11D-24HRDN1 | 1223
MO11M-09HN1 | MO11M-09HN1 | 549.09
MO11M-12HN1 | MO11M-12HN1 | 610.91
MO11M-18HN1 | MO11M-18HN1 | 901.82
MO11M-24HN1 | MO11M-24HN1 | 1238.18
MO11MU-09HRDN1 | MO11MU-09HRDN1 | 689
MO11MU-12HRDN1 | MO11MU-12HRDN1 | 763
MO11MU-18HRDN1 | MO11MU-18HRDN1 | 1233
MO11MU-24HRDN1 | MO11MU-24HRDN1 | 1374
MO11P-09HRN1 | MO11P-09HRN1 | 718
MO11P-12HRN1 | MO11P-12HRN1 | 811
MO11P-18HRN1 | MO11P-18HRN1 | 1139
MO11PU-09HRDN1 | MO11PU-09HRDN1 | 965
MO11PU-12HRDN1 | MO11PU-12HRDN1 | 1058
MO11PU-18HRDN1 | MO11PU-18HRDN1 | 1531
MOU-12HN1-Q | MOU-12HN1-Q | 702
MOU-18HN1-Q | MOU-18HN1-Q | 768
MOU-24HN1-Q | MOU-24HN1-Q | 1113
MOU-36HN1-R | MOU-36HN1-R | 1501
MOU-48HN1-R | MOU-48HN1-R | 1587
MOUA-60HN1-R | MOUA-60HN1-R | 1755
MOV-120CN1-C | MOV-120CN1-C | 5285
MOV-120HN1-C | MOV-120HN1-C | 4970
MOV-76CN1-C | MOV-76CN1-C | 3972
MOV-76HN1-C | MOV-76HN1-C | 3968
MOV-96CN1-C | MOV-96CN1-C | 3993
MOV-96HN1-C | MOV-96HN1-C | 4042
MRBT-075CWN1-R | MRBT-075CWN1-R | 7795
MRBT-075HWN1-R | MRBT-075HWN1-R | 8090
MRBT-100CWN1-R | MRBT-100CWN1-R | 9353
MRBT-100HWN1-R | MRBT-100HWN1-R | 9755
MRBT-150CWN1-R | MRBT-150CWN1-R | 15869
MRBT-150HWN1-R | MRBT-150HWN1-R | 16569
MRBT-200CWN1-R | MRBT-200CWN1-R | 19489
MRBT-200HWN1-R | MRBT-200HWN1-R | 20306
MS02/N1-A | MS02/N1-A | 224
MS04/N1-A | MS04/N1-A | 282
MS11D-07HRN1 | MS11D-07HRN1 | 169.09
MS11D-09HRDN1 | MS11D-09HRDN1 | 262
MS11D-09HRN1 | MS11D-09HRN1 | 178.18
MS11D-12HRDN1 | MS11D-12HRDN1 | 288
MS11D-12HRN1 | MS11D-12HRN1 | 200
MS11D-18HRDN1 | MS11D-18HRDN1 | 428
MS11D-18HRN1 | MS11D-18HRN1 | 298.18
MS11D-21HRN1 | MS11D-21HRN1 | 349.09
MS11D-24HRDN1 | MS11D-24HRDN1 | 503
MS11D-24HRN1 | MS11D-24HRN1 | 440
MS11DI-07HRDN1 | MS11DI-07HRDN1 | 221
MS11DI-09HRDN1 | MS11DI-09HRDN1 | 234
MS11DI-12HRDN1 | MS11DI-12HRDN1 | 252
MS11DI-18HRDN1 | MS11DI-18HRDN1 | 316
MS11M-09HRN1 | MS11M-09HRN1 | 229.09
MS11M-12HRN1 | MS11M-12HRN1 | 256.36
MS11M-18HRN1 | MS11M-18HRN1 | 385.45
MS11M-24HRN1 | MS11M-24HRN1 | 529.09
MS11MU-09HRDN1 | MS11MU-09HRDN1 | 310
MS11MU-12HRDN1 | MS11MU-12HRDN1 | 339
MS11MU-18HRDN1 | MS11MU-18HRDN1 | 397
MS11MU-24HRDN1 | MS11MU-24HRDN1 | 587
MS11P-09HRN1 | MS11P-09HRN1 | 308
MS11P-12HRN1 | MS11P-12HRN1 | 348
MS11P-18HRN1 | MS11P-18HRN1 | 488
MS11PU-09HRDN1 | MS11PU-09HRDN1 | 414
MS11PU-12HRDN1 | MS11PU-12HRDN1 | 454
MS11PU-18HRDN1 | MS11PU-18HRDN1 | 656
MTA-120CRN1 | MTA-120CRN1 | 3957
MTA-120HRN1 | MTA-120HRN1 | 4507
MTA-150CRN1 | MTA-150CRN1 | 4314
MTA-76CRN1 | MTA-76CRN1 | 2269
MTA-76HRN1 | MTA-76HRN1 | 3012
MTA-96CRN1 | MTA-96CRN1 | 2299
MTA-96HRN1 | MTA-96HRN1 | 3802
MTB-18HWN1-Q | MTB-18HWN1-Q | 806
MTB-24HWN1-Q | MTB-24HWN1-Q | 870
MTB-36HWN1-R | MTB-36HWN1-R | 1285
MTB-48HWN1-R | MTB-48HWN1-R | 1443
MTB-60HWN1-R | MTB-60HWN1-R | 1507
MTBI-07HWDN1 | MTBI-07HWDN1 | 560
MTBI-09HWDN1 | MTBI-09HWDN1 | 614
MTBI-12HWDN1 | MTBI-12HWDN1 | 648
MTBI-18HWDN1 | MTBI-18HWDN1 | 801
MUB-12HRN1-Q | MUB-12HRN1-Q | 524
MUB-18HRN1-Q | MUB-18HRN1-Q | 586
MUB-24HRN1-Q | MUB-24HRN1-Q | 808
MUB-36HRN1-R | MUB-36HRN1-R | 1067
MUB-48HRN1-R | MUB-48HRN1-R | 1147
MUB-60HRN1-R | MUB-60HRN1-R | 1244
MUBI-12HRDN1 | MUBI-12HRDN1 | 776
MUBI-18HRDN1 | MUBI-18HRDN1 | 811
MVC100A-VA1 | MVC100A-VA1 | 1392
MVC112A-VA1 | MVC112A-VA1 | 1470
MVC140A-VA1 | MVC140A-VA1 | 1523
MVC28A-VA1 | MVC28A-VA1 | 806
MVC36A-VA1 | MVC36A-VA1 | 820
MVC45A-VA1 | MVC45A-VA1 | 927
MVC56A-VA1 | MVC56A-VA1 | 953
MVC71A-VA1 | MVC71A-VA1 | 1189
MVC80A-VA1 | MVC80A-VA1 | 1236
MVC90A-VA1 | MVC90A-VA1 | 1272
MVD22A-VA1 | MVD22A-VA1 | 845
MVD28A-VA1 | MVD28A-VA1 | 878
MVD36A-VA1 | MVD36A-VA1 | 919
MVD45A-VA1 | MVD45A-VA1 | 952
MVE22A-VA1 | MVE22A-VA1 | 723
MVE28A-VA1 | MVE28A-VA1 | 747
MVE36A-VA1 | MVE36A-VA1 | 851
MVE45A-VA1 | MVE45A-VA1 | 864
MVE56A-VA1 | MVE56A-VA1 | 936
MVE71A-VA1 | MVE71A-VA1 | 944
MVE80A-VA1 | MVE80A-VA1 | 1007
MVH112A-VA1 | MVH112A-VA1 | 1192
MVH140A-VA1 | MVH140A-VA1 | 1225
MVH160A-VA1 | MVH160A-VA1 | 1326
MVH200A-VA1 | MVH200A-VA1 | 2238
MVH250A-VA1 | MVH250A-VA1 | 2271
MVH280A-VA1 | MVH280A-VA1 | 2299
MVH71A-VA1 | MVH71A-VA1 | 1039
MVH80A-VA1 | MVH80A-VA1 | 1124
MVH90A-VA1 | MVH90A-VA1 | 1167
MVL18A-VA1 | MVL18A-VA1 | 770
MVL22A-VA1 | MVL22A-VA1 | 789
MVL28A-VA1 | MVL28A-VA1 | 806
MVL36A-VA1 | MVL36A-VA1 | 848
MVL45A-VA1 | MVL45A-VA1 | 897
MVL56A-VA1 | MVL56A-VA1 | 921
MVM112A-VA1 | MVM112A-VA1 | 1143
MVM140A-VA1 | MVM140A-VA1 | 1175
MVM22A-VA1 | MVM22A-VA1 | 673
MVM28A-VA1 | MVM28A-VA1 | 697
MVM36A-VA1 | MVM36A-VA1 | 708
MVM45A-VA1 | MVM45A-VA1 | 894
MVM56A-VA1 | MVM56A-VA1 | 914
MVM71A-VA1 | MVM71A-VA1 | 934
MVM80A-VA1 | MVM80A-VA1 | 1008
MVM90A-VA1 | MVM90A-VA1 | 1058
MVN28A-VA1 | MVN28A-VA1 | 807
MVN36A-VA1 | MVN36A-VA1 | 817
MVN45A-VA1 | MVN45A-VA1 | 874
MVN56A-VA1 | MVN56A-VA1 | 928
MVN71A-VA1 | MVN71A-VA1 | 1015
MVS22A-VA1 | MVS22A-VA1 | 737
MVS28A-VA1 | MVS28A-VA1 | 740
MVS36A-VA1 | MVS36A-VA1 | 786
MVS45A-VA1 | MVS45A-VA1 | 872
MVS56A-VA1 | MVS56A-VA1 | 970
MVT22A-VA1 | MVT22A-VA1 | 1061
MVT28A-VA1 | MVT28A-VA1 | 1113
MVT36A-VA1 | MVT36A-VA1 | 1147
MVT45A-VA1 | MVT45A-VA1 | 1161
MVT56A-VA1 | MVT56A-VA1 | 1165
MVT71A-VA1 | MVT71A-VA1 | 1181
MVUH120A-VA1 | MVUH120A-VA1 | 4877
MVUH120A-VA3 | MVUH120A-VA3 | 4877
MVUH140A-VA1 | MVUH140A-VA1 | 5030
MVUH140A-VA3 | MVUH140A-VA3 | 5030
MVUH160A-VA1 | MVUH160A-VA1 | 5609
MVUH160A-VA3 | MVUH160A-VA3 | 5609
MVUH252A-VA3 | MVUH252A-VA3 | 9195
MVUH280A-VA3 | MVUH280A-VA3 | 9921
MVUH335A-VA3 | MVUH335A-VA3 | 10202
MVUH400A-VA3 | MVUH400A-VA3 | 11966
MVUH450A-VA3 | MVUH450A-VA3 | 12359
MVUH530A-VA3i | MVUH530A-VA3i | 15222
MVUH560A-VA3i | MVUH560A-VA3i | 16166
MVUH80A-VA1 | MVUH80A-VA1 | 3831
MVUR252A-VA3 | MVUR252A-VA3 | 11687
MVUR280A-VA3 | MVUR280A-VA3 | 12540
MVW22A-VA1 | MVW22A-VA1 | 594
MVW28A-VA1 | MVW28A-VA1 | 608
MVW36A-VA1 | MVW36A-VA1 | 651
MVW45A-VA1 | MVW45A-VA1 | 759
MVW56A-VA1 | MVW56A-VA1 | 771
MVW71A-VA1 | MVW71A-VA1 | 773
MVX112A-VA1 | MVX112A-VA1 | 1444
MVX140A-VA1 | MVX140A-VA1 | 1567
MVX36A-VA1 | MVX36A-VA1 | 1021
MVX45A-VA1 | MVX45A-VA1 | 1047
MVX56A-VA1 | MVX56A-VA1 | 1070
MVX71A-VA1 | MVX71A-VA1 | 1136
MVX80A-VA1 | MVX80A-VA1 | 1193
MVX90A-VA1 | MVX90A-VA1 | 1254
R51/CE | R51/CE | 21
R51/E | R51/E | 22
RG36A/BGEF | RG36A/BGEF | 42
RG36B/BGE | RG36B/BGE | 36
RG36C/BG(C)E | RG36C/BG(C)E | 39
RG36F/BGEF | RG36F/BGEF | 42
RM05/BG(T)E-A | RM05/BG(T)E-A | 28
SW485GI/R | SW485GI/R | 553
T-MBQ-02F1 | T-MBQ-02F1 | 260
T-MBQ-03D1 | T-MBQ-03D1 | 211
T-MBQ1-03A | T-MBQ1-03A | 191
T-MBQ1-04 | T-MBQ1-04 | 168
TMK-01 | TMK-01 | 1070
WLJKXT | WLJKXT | 4266